## УНЦ
Информация о соответствии стоимости объектов капитального строительства ИПР 2024-2029 годов
в отношении которых Минэнерго России установлены укрупненные нормативы цены (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 г. № 131)
№№ пп | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта | Наименование УНЦ, тип ТП, марка провода (кабеля) | Протяженность ЛЭП, мощность ТП | Полная стоимость строительства по ИПР (с НДС) | Норматив цены по УНЦ за 1 км, 1 тн, 1 ед, 1 объекта, 1 кв.м (без НДС) | Коэффициент перехода | Стоимость по УНЦ за кол-во км, тн, ед, объектов, кв.м (без НДС) | Стоимость по УНЦ с учетом НДС, ИПЦ | Номер расценки УНЦ | Примечание
Приказ Минэнерго России № 75 от 08.02.16.
|  |  |  | км, тн, ед, объект, кв.м | тыс. руб | тыс. руб |  | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб
1.1. Технологическое присоединение
Технологическое присоединение до 15 кВт
1 | L_C2.25.2021 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1404 до КТП-1х160 д.Богородское | ААБл 3*70 |  | 1262 |  |  | 3062.3619 | 3674.8343 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.271 |  | 2861.77 | 1.25 | 969.4246 | 1163.3095 | К1-03-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.271 |  | 4525.23 |  | 1226.3373 | 1471.6048 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.271 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
2 | L_C2.28.2021 | Строительство КЛ-10кВ от РП-18 до КТП-1х250 д.Богородское | ААБл 3*70 |  | 2127 |  |  | 2697.752 | 3237.3024 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.226 |  | 2861.77 | 1.25 | 808.45 | 970.14 | К1-03-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.226 |  | 4525.23 |  | 1022.702 | 1227.2424 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.226 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
3 | L_C2.31.2021 | Строительство КТП-1х400 д.Семенково |  |  | 1192 |  |  | 2036.6375 | 2443.965 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1288.91 | 1.25 | 1611.1375 | 1933.365 | Э1-05-1 Ц1-95-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
4 | L_C2.32.2021 | Строительство КРН-10кВ д.Семенково |  |  | 2167 |  |  | 3203.125 | 3843.75 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
5 | L_C2.33.2021 | Строительство КЛ-10кВ от ф.5 с РП-13 до КТП-1х400 д.Семенково | ААБл 3*70 СИП-3 1*70 |  | 1640 |  |  | 5336.2671 | 6403.5205 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.438 |  | 2861.77 | 1.25 | 1566.8191 | 1880.1829 | К1-03-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.438 |  | 4525.23 |  | 1982.0507 | 2378.4609 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.438 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.015 |  | 1929.53 | 1.29 | 37.3364 | 44.8037 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.015 |  | 1262.83 |  | 18.9424 | 22.7309 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.045 |  | 1529.52 |  | 68.8284 | 82.5941 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
6 | L_C2.34.2021 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | СИП-2 4х70 |  | 0.55 |  |  | 2046.8582 | 2456.2299 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.6 |  | 963.68 | 1.43 | 826.8374 | 992.2049 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.6 |  | 949.02 |  | 569.412 | 683.2944 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.627 |  | 664.4 |  | 416.5788 | 499.8946 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
7 | L_C2.57.2021 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | СИП-2 4х50 |  | 0.55 |  |  | 629.9437 | 755.9325 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.136 |  | 963.68 | 1.43 | 187.4165 | 224.8998 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.136 |  | 949.02 |  | 129.0667 | 154.8801 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.142 |  | 559.37 |  | 79.4305 | 95.3166 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
8 | M_C2.87.2022 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | СИП-2 4х95-0,677 СИП-2 4х70-0,900 СИП-2 4х50-0,134 СИП-4 2х16-0,071 |  | 3896 |  |  | 6255.106 | 7506.1272 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.782 |  | 963.68 | 1.43 | 2455.7072 | 2946.8486 | Л1-02-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.782 |  | 949.02 |  | 1691.1536 | 2029.3844 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП 4х95 | 0.707 |  | 790.09 |  | 558.5936 | 670.3124 | Л7-27-2
|  |  | УНЦ СИП 4х70 | 0.94 |  | 664.4 |  | 624.536 | 749.4432 | Л7-24-2
|  |  | УНЦ СИП 4х50 | 0.14 |  | 570.95 |  | 79.933 | 95.9196 | Л7-21-2
|  |  | УНЦ СИП 2х16 | 0.075 |  | 659.9 |  | 49.4925 | 59.391 | Л7-11-4
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
9 | M_C2.99.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Кулишевской ЕД д.Яковлево | СИП-2 4х95-0,045 СИП-2 4х35-0,019 |  | 320 |  |  | 430.3957 | 516.4748 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.064 |  | 963.68 | 1.43 | 88.196 | 105.8352 | Л1-02-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.064 |  | 949.02 |  | 60.7373 | 72.8847 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП 4х95 | 0.047 |  | 790.09 |  | 37.1342 | 44.5611 | Л7-27-2
|  |  | УНЦ СИП 4х35 | 0.02 |  | 514.91 |  | 10.2982 | 12.3578 | Л7-18-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
10 | N_C2.114.2023 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с РП-5 до КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | СИП-3 1х70 ААБл 3х95 |  | 778 |  |  | 1985.3236 | 2382.3883 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.018 |  | 1929.53 | 1.29 | 44.8037 | 53.7644 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.018 |  | 1262.83 |  | 22.7309 | 27.2771 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.054 |  | 1529.52 |  | 82.5941 | 99.1129 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.02 |  | 3296.01 | 1.25 | 82.4003 | 98.8803 | К1-04-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.02 |  | 4525.23 |  | 90.5046 | 108.6055 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.02 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
11 | N_C2.115.2023 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Белые березки", д.Овечкино |  |  | 2486 |  |  | 3203.125 | 3843.75 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
12 | N_C2.116.2023 | Строительство КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | киосковый тип | 1 | 10.728 | 5081.92 | 1.25 | 6352.4 | 7622.88 | Э1-07-2 Ц1-95-2 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
13 | N_C2.117.2023 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Овечкино | СИП-2 4х95 |  | 10.728 |  |  | 4739.0251 | 5686.8301 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.429 |  | 963.68 | 1.43 | 1969.2512 | 2363.1014 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.429 |  | 949.02 |  | 1356.1496 | 1627.3795 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.493 |  | 790.09 |  | 1179.6044 | 1415.5252 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.02 |  | 234.02 | 280.824 | П3-01
14 | N_C2.118.2023 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | СИП-3 1*95 |  | 7.044 |  |  | 1038.2439 | 1245.8926 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.028 |  | 1929.53 | 1.29 | 69.6946 | 83.6335 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.028 |  | 1262.83 |  | 35.3592 | 42.4311 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.088 |  | 1562.5 |  | 137.5 | 165 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
15 | N_C2.119.2023 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Рассвет", д.Свитино |  |  | 2567 |  |  | 3203.125 | 3843.75 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
16 | N_C2.120.2023 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | киосковый тип | 1 | 7.044 | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
17 | N_C2.121.2023 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до жилых домов СНТ "Рассвет", д.Свитино | СИП-2 4х95 |  | 7.044 |  |  | 8456.5387 | 10147.8465 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 2.43 |  | 963.68 | 1.43 | 3348.6916 | 4018.43 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 2.43 |  | 949.02 |  | 2306.1186 | 2767.3423 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 2.539 |  | 790.09 |  | 2006.0385 | 2407.2462 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
18 | N_C2.122.2023 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-554 до жилого дома Шмелевой МА д.Лукошкино | СИП-2 4х50 |  | 480 |  |  | 571.6553 | 685.9864 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.116 |  | 963.68 | 1.43 | 159.8552 | 191.8263 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.116 |  | 949.02 |  | 110.0863 | 132.1036 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.121 |  | 559.37 |  | 67.6838 | 81.2205 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
19 | N_C2.123.2023 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1163 до жилого дома Зелинского ДР д.Дешино | СИП-2 4х70 |  | 497 |  |  | 551.4577 | 661.7492 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.105 |  | 963.68 | 1.43 | 144.6966 | 173.6359 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.105 |  | 949.02 |  | 99.6471 | 119.5765 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.11 |  | 664.4 |  | 73.084 | 87.7008 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
20 | N_C2.124.2023 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1406 до жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | СИП-2 4х50 |  | 32 |  |  | 336.1746 | 403.4095 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.035 |  | 963.68 | 1.43 | 48.2322 | 57.8786 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.035 |  | 949.02 |  | 33.2157 | 39.8588 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.037 |  | 559.37 |  | 20.6967 | 24.836 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
21 | N_C2.125.2024 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.14 с РТП-13 до КТП-1х250 СНТ "Литейщик", д.Кленовка | СИП-3 1*95 |  | 151.5 |  |  | 969.166 | 1162.9992 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.02 |  | 1929.53 | 1.29 | 49.7819 | 59.7382 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.02 |  | 1262.83 |  | 25.2566 | 30.3079 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.063 |  | 1562.5 |  | 98.4375 | 118.125 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
22 | N_C2.126.2024 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Литейщик", д.Кленовка |  |  | 151.5 |  |  | 3203.125 | 3843.75 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
23 | N_C2.127.2024 | Строительство КТП-1х250 СНТ "Литейщик", д.Кленовка | киосковый тип | 1 | 151.5 | 1338.63 | 1.25 | 1673.2875 | 2007.945 | Э1-06-1 Ц1-95-2 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
24 | N_C2.128.2024 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до жилых домов СНТ "Литейщик", д.Кленовка | СИП-2 4х95 |  | 151.5 |  |  | 5278.3923 | 6334.0708 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.6 |  | 963.68 | 1.43 | 2204.8998 | 2645.8798 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.6 |  | 949.02 |  | 1518.432 | 1822.1184 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.672 |  | 790.09 |  | 1321.0305 | 1585.2366 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
25 | N_C2.205.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 от КТП-1627 до потр., пр. 0,035 км., г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское | СИП-4 4х16 |  | 68 |  |  | 329.6812 | 395.6175 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.035 |  | 963.68 | 1.43 | 48.2322 | 57.8786 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.035 |  | 949.02 |  | 33.2157 | 39.8588 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.035 |  | 405.81 |  | 14.2034 | 17.044 | Л7-32-4
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
26 | N_C2.206.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 до границ земельного участка заявителя пр.0,116 км., г. Москва, п. Секерино | СИП-2 4х70 |  | 493 |  |  | 583.6996 | 700.4395 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.116 |  | 963.68 | 1.43 | 159.8552 | 191.8263 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.116 |  | 949.02 |  | 110.0863 | 132.1036 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.12 |  | 664.4 |  | 79.728 | 95.6736 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
27 | N_C2.207.2023 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1174 до потребителя, пр. 0,068 км., г. Москва, п. СНТ "Зайчик" | СИП-2 4х50 |  | 206 |  |  | 431.4275 | 517.713 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.068 |  | 963.68 | 1.43 | 93.7082 | 112.4499 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.068 |  | 949.02 |  | 64.5334 | 77.44 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.07 |  | 559.37 |  | 39.1559 | 46.9871 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
28 | N_C2.208.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-105.1 до потребителей, пр. 0,069 км., г. Москва, п. Вороновское, п. ЛМС, Приозерный | СИП-2 4х50-0,038 СИП-2 4х95-0,031 |  | 439 |  |  | 444.3959 | 533.2751 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.069 |  | 963.68 | 1.43 | 95.0863 | 114.1036 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.069 |  | 949.02 |  | 65.4824 | 78.5789 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП 4х50 | 0.041 |  | 559.37 |  | 22.9342 | 27.521 | Л7-20-2
|  |  | УНЦ СИП 4х95 | 0.034 |  | 790.09 |  | 26.8631 | 32.2357 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
29 | N_C2.209.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 до потребителей, пр. 0,194 км., г. Москва, п. Краснопахорское, п. Минзаг | СИП-2 4х50 |  | 637 |  |  | 799.0361 | 958.8433 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.194 |  | 963.68 | 1.43 | 267.3441 | 320.8129 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.194 |  | 949.02 |  | 184.1099 | 220.9319 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.203 |  | 559.37 |  | 113.5521 | 136.2625 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
30 | N_C2.210.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от КТП-316 до потребителя, пр. 0,035 км., г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, Секерино | СИП-2 4х95 |  | 271 |  |  | 343.131 | 411.7572 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.035 |  | 963.68 | 1.43 | 48.2322 | 57.8786 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.035 |  | 949.02 |  | 33.2157 | 39.8588 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.035 |  | 790.09 |  | 27.6532 | 33.1838 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
31 | N_C2.211.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры б/н ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 до потребителя, пр. 0,013 км. Сальково | СИП-4 4х16 |  | 170 |  |  | 269.5576 | 323.4691 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.013 |  | 963.68 | 1.43 | 17.9148 | 21.4978 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.013 |  | 949.02 |  | 12.3373 | 14.8047 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.013 |  | 405.81 |  | 5.2755 | 6.3306 | Л7-32-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
32 | N_C2.212.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-1272 до потребителя, пр. 0,038 км., г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное, Лесной | СИП-2 4х70 |  | 267 |  |  | 349.0351 | 418.8422 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.038 |  | 963.68 | 1.43 | 52.3664 | 62.8396 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.038 |  | 949.02 |  | 36.0628 | 43.2753 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.04 |  | 664.4 |  | 26.576 | 31.8912 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
33 | O_C.1.2024 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 до участка Бений АВ п.Знамя Октября | СИП-2 4х50 |  | 13.3 |  |  | 522.6752 | 627.2103 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.1 |  | 963.68 | 1.43 | 137.8062 | 165.3675 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.1 |  | 949.02 |  | 94.902 | 113.8824 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.1 |  | 559.37 |  | 55.937 | 67.1244 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
34 | O_C.2.2024 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3602 до участка Манташян РО с.Остафьево | СИП-2 4х50 |  | 63.84 |  |  | 753.5914 | 904.3097 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.18 |  | 963.68 | 1.43 | 248.0512 | 297.6615 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.18 |  | 949.02 |  | 170.8236 | 204.9883 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.18 |  | 559.37 |  | 100.6866 | 120.8239 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
35 | O_C.3.2024 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1272 до участкаТарановой ЮВ с.Красное | СИП-2 4х50 |  | 63.84 |  |  | 436.0817 | 523.298 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.07 |  | 963.68 | 1.43 | 96.4644 | 115.7572 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.07 |  | 949.02 |  | 66.4314 | 79.7177 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.07 |  | 559.37 |  | 39.1559 | 46.9871 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
36 | O_C.4.2024 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 до участка Долганюк АО с.Вороново | СИП-2 4х95 |  | 86.172 |  |  | 1480.899 | 1777.0788 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.4 |  | 963.68 | 1.43 | 551.225 | 661.47 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.4 |  | 949.02 |  | 379.608 | 455.5296 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.4 |  | 790.09 |  | 316.036 | 379.2432 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
37 | O_C.5.2024 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-730 до участка Трифоновой ЛН с.Вороново | СИП-2 4х70 |  | 63.84 |  |  | 1098.5684 | 1318.2821 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.289 |  | 963.68 | 1.43 | 398.26 | 477.912 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.289 |  | 949.02 |  | 274.2668 | 329.1201 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.289 |  | 664.4 |  | 192.0116 | 230.4139 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
38 | O_C.6.2024 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-881 до участка Суворовой ОО ДПК "Журналист" д.Шаганино | АВБбШв 4*240 |  | 63.84 |  |  | 1003.5954 | 1204.3144 |  | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.07 |  | 1802.74 | 1.25 | 157.7398 | 189.2877 | К3-10-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.07 |  | 3355.08 |  | 234.8556 | 281.8267 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.07 |  | 866.6 |  | 611 | 733.2 | П5-01
39 | O_C.7.1.2024 | Строительство КВЛ-10кВ от оп.211 с ф.16 ПС-59 доКТП-1х630 СНТ "Механизатор" д.Кресты | АСБл 3х95 - 0,041км СИП 3х95 - 0,008км |  | 157.47 |  |  | 2084.2603 | 2501.1124 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.041 |  | 3296.01 | 1.25 | 168.9205 | 202.7046 | К1-04-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.041 |  | 4525.23 |  | 185.5344 | 222.6413 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.041 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.008 |  | 1929.53 | 1.29 | 19.9127 | 23.8953 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.008 |  | 1262.83 |  | 10.1026 | 12.1232 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.024 |  | 1562.5 |  | 37.5 | 45 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
40 | O_C.7.2.2024 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Механизатор" д.Кресты |  |  | 157.47 |  |  | 3203.125 | 3843.75 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
41 | O_C.7.3.2024 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Механизатор" д.Кресты | киосковый тип | 1 | 157.47 | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
42 | O_C.7.4..2024 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до оп.б/н ВЛ-0,4кВ СНТ "Механизатор" д.Кресты | СИП-2 4х50 |  | 157.47 |  |  | 424.5359 | 509.443 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.066 |  | 963.68 | 1.43 | 90.9521 | 109.1425 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.066 |  | 949.02 |  | 62.6353 | 75.1624 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.066 |  | 559.37 |  | 36.9184 | 44.3021 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
Технологическое присоединение до 150 кВт
43 | N_C2.52.1.2023 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.с ф.7/ПС-773 до КТП-314 д.Терехово | СИП-3 1*95 |  | 14 |  |  | 2101.293 | 2521.5516 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.151 |  | 1929.53 | 1.29 | 375.8531 | 451.0238 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.151 |  | 1262.83 |  | 190.6873 | 228.8248 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.473 |  | 1562.5 |  | 739.0625 | 886.875 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
44 | N_C2.52.2.2023 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения складских помещений д.Терехово |  |  | 14 |  |  | 3203.125 | 3843.75 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
45 | L_C2.52.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-314 до складских помещений д.Терехово | СИП-2 4х35 |  | 276 |  |  | 367.6036 | 441.1244 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.047 |  | 963.68 | 1.43 | 64.7689 | 77.7227 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.047 |  | 949.02 |  | 44.6039 | 53.5247 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.047 |  | 514.91 |  | 24.2008 | 29.0409 | Л7-18-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
46 | N_C2.202.2023 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ |  |  | 2112 |  |  | 3203.125 | 3843.75 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
47 | M_C2.105.2022 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | киосковый тип | 1 | 1603 | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
48 | M_C2.106.2022 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС-773 до строящегося КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | СИП-3 1х70 |  | 733 |  |  | 1053.5451 | 1264.2542 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.03 |  | 1929.35 | 1.29 | 74.6658 | 89.599 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.03 |  | 1262.83 |  | 37.8849 | 45.4619 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.095 |  | 1529.52 |  | 145.3044 | 174.3653 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
49 | M_C2.107.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до строительного вагона ИП Спичков АВ | СИП-2 4х95 |  | 169 |  |  | 268.3189 | 321.9827 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.011 |  | 963.68 | 1.43 | 15.1587 | 18.1904 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.011 |  | 949.02 |  | 10.4392 | 12.5271 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.011 |  | 790.09 |  | 8.691 | 10.4292 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
50 | O_C.8.2024 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-311 до торгово-офисного помещения п.ЛМС | СИП-2 4х70 |  | 65.926 |  |  | 593.0079 | 711.6095 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.12 |  | 963.68 | 1.43 | 165.3675 | 198.441 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.12 |  | 949.02 |  | 113.8824 | 136.6589 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.12 |  | 664.4 |  | 79.728 | 95.6736 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
Технологическое присоединение свыше 150 кВт
51 | L_C2.9.2021 | Строительство 10 КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до пож.депо п.Воскресенское | АВБбШв 4х120 |  | 3173 |  |  | 8740.0107 | 10488.0128 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.21 |  | 1017.44 | 1.25 | 267.078 | 320.4936 | К3-07-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.21 |  | 2622.12 |  | 550.6452 | 660.7742 | Б2-01-3
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.1 |  | 56445.5 | 1.25 | 7055.6875 | 8466.825 | Н1-02-2 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.21 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
52 | J_C2.2.201.2019 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино" |  |  | 11593 |  |  | 24807.05 | 29768.46 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 19845.64 | 1.25 | 24807.05 | 29768.46 | Э3-10-2 Ц1-95-2
53 | L_C2.17.2022 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Коммунарка | АВБбШв 4х240 |  | 2060 |  |  | 4366.3071 | 5239.5685 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.624 |  | 1802.74 | 1.25 | 1406.1372 | 1687.3646 | К3-10-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.624 |  | 3355.08 |  | 2093.5699 | 2512.2839 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.624 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
54 | J_C2.2.197.2019 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки, ул.Офицерская, влд.11 |  |  | 10081 | 19427.98 |  | 24284.975 | 29141.97 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 19427.98 | 1.25 | 24284.975 | 29141.97 | Э3-9-2 Ц1-95-2
55 | J_C2.2.180.2019 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово | АВБбШв 4*240 |  | 2597.82 |  |  | 2203.8154 | 2644.5785 |  | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.284 |  | 1802.74 | 1.25 | 639.9727 | 767.9672 | К3-10-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.284 |  | 3355.08 |  | 952.8427 | 1143.4113 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.284 |  | 866.6 |  | 611 | 733.2 | П5-01
56 | M_C2.69.2022 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное | АВБбШв 4*240 |  | 35650.65 |  |  | 44990.8709 | 53989.0451 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 2.48 |  | 1802.74 | 1.25 | 5588.494 | 6706.1928 | К3-10-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 2.48 |  | 3355.08 |  | 8320.5984 | 9984.7181 | Б2-01-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.36 |  | 64294.69 | 1.25 | 28932.6105 | 34719.1326 | К3-10-1 Ц1-95-10
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 2.48 |  | 866.6 | 1 | 2149.168 | 2579.0016 | П5-01
57 | M_C2.70.2022 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 2 | 909 | 517.48 | 1.25 | 1293.7 | 1552.44 | А1-33 Ц1-95-9 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
58 | M_C2.71.2022 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | СИП-3 1х95 |  | 69.98 |  |  | 969.166 | 1162.9992 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.02 |  | 1929.53 | 1.29 | 49.7819 | 59.7382 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.02 |  | 1262.83 |  | 25.2566 | 30.3079 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.063 |  | 1562.5 |  | 98.4375 | 118.125 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
59 | M_C2.72.2022 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" |  |  | 2264 |  |  | 3203.125 | 3843.75 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
60 | M_C2.76.2022 | Строительство БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши |  |  | 8915 |  |  | 21935.6125 | 26322.735 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 17548.49 | 1.25 | 21935.6125 | 26322.735 | Э3-08-2 Ц1-95-4
61 | M_C2.77.2022 | Строительство 2 КРН-6кВ для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши |  |  | 4515 |  |  | 6406.25 | 7687.5 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 2 |  | 2222.1 | 1.25 | 5555.25 | 6666.3 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 2 |  | 425.5 |  | 851 | 1021.2 | П6-06
62 | М_C2.78.2022 | Строительство 2КВЛ-6кВ от ф.1 и ф.8 с ПС-592 до БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | ААБл 3*95 СИП3 1*95 |  | 6780 |  |  | 16341.0823 | 19609.2988 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 1.556 |  | 3227.57 | 1.25 | 6277.6237 | 7533.1484 | К1-04-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 1.556 |  | 5258.19 |  | 8181.7436 | 9818.0924 | Б2-02-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 1.556 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.026 |  | 1929.53 | 1.29 | 64.7164 | 77.6597 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.026 |  | 1262.83 |  | 32.8336 | 39.4003 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.078 |  | 1562.5 |  | 121.875 | 146.25 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
63 | M_C2.79.2022 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до ВРУ присоединяемой школы г.Щербинка мкрн Барыши | АВБбШв 4*185 |  | 1872 |  |  | 2744.0198 | 3292.8238 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.36 |  | 1487.98 | 1.25 | 669.591 | 803.5092 | К3-09-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.36 |  | 3355.08 |  | 1207.8288 | 1449.3946 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.36 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
64 | N_C2.129.2023 | Строительство 2ВЛ-10кВ от ф.17,24 с ПС-377 до КРН-10 кВ № 1 и № 2 в сторону БКТП-2х400 д.Яковлево | СИП-3 1*120 |  | 333.09 |  |  | 1497.3284 | 1796.7941 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.08 |  | 1929.53 | 1.29 | 199.1275 | 238.953 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.08 |  | 1262.83 |  | 101.0264 | 121.2317 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.251 |  | 1599.54 |  | 401.4845 | 481.7814 | Л7-06-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
65 | N_C2.130.2023 | Строительство 2 КРН-10кВ для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево |  |  | 3736.47 |  |  | 6406.25 | 7687.5 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 2 |  | 2222.1 | 1.25 | 5555.25 | 6666.3 | В3-01-4 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 2 |  | 425.5 |  | 851 | 1021.2 | П6-06
66 | N_C2.131.2023 | Строительство 2КЛ-10кВ от КРН-10 кВ № 1 и № 2 с ф.17,24 ПС-377 до БКТП-2х400 д.Яковлево | ААБл 3*150 |  | 23541.33 |  |  | 41571.3385 | 49885.6062 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 2.4 |  | 3599.39 | 1.25 | 10798.17 | 12957.804 | К1-06-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 2.4 |  | 5258.19 |  | 12619.656 | 15143.5872 | Б2-02-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.2 |  | 64294.69 | 1.25 | 16073.6725 | 19288.407 | Н1-01-4 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 2.4 |  | 866.6 | 1 | 2079.84 | 2495.808 | П5-01
67 | N_C2.132.2023 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево |  |  | 6906.1 | 18005.35 |  | 21974.81 | 26369.772 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 15877.84 | 1.25 | 19847.3 | 23816.76 | Э3-07-2 Ц1-95-4
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 2127.51 |  | 2127.51 | 2553.012 | П6-08
68 | N_C2.133.2023 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для очистных сооружений д.Яковлево | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 2 | 93.29 | 94.69 | 1.25 | 236.725 | 284.07 | А1-81 Ц1-95-9 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
69 | N_C2.134.2023 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до очистных сооружений д.Яковлево | АВБбШв 4*240 |  | 894.6 |  |  | 1820.0458 | 2184.055 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.17 |  | 1802.74 | 1.25 | 383.0822 | 459.6987 | К3-10-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.17 |  | 3355.08 |  | 570.3636 | 684.4363 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.17 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
70 | N_C2.135.2023 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ПС-773 до КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе | СИП-3 1*95 |  | 4434.04 |  |  | 1011.3631 | 1213.6357 |  | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ, так как расчет договора произведен по стоимости присоединенной мощности (500 кВт)
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.025 |  | 1929.53 | 1.29 | 62.2273 | 74.6728 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.025 |  | 1262.83 |  | 31.5708 | 37.8849 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.078 |  | 1562.5 |  | 121.875 | 146.25 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
71 | N_C2.136.2023 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе |  |  | 1516.02 |  |  | 4889.9125 | 5867.895 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
72 | N_C2.137.2023 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 1 | 397.72 | 517.48 | 1.25 | 646.85 | 776.22 | А1-33 Ц1-95-9 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
73 | J_C2.2.173.2019 | Строительство БКТП-2х1000 п.Ерино | блочный тип | 1 | 6467.79 | 19427.98 | 1.25 | 24284.975 | 29141.97 | Э3-09-2 Ц1-95-4 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
74 | J_C2.2.175.2019 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-39 до БКТП-2х1000 п.Ерино | ААБл 3*240 |  | 6363.9 |  |  | 7552.3504 | 9062.8205 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.32 |  | 4928 | 1.25 | 1971.2 | 2365.44 | К1-08-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.16 |  | 5258.19 |  | 841.3104 | 1009.5725 | Б2-02-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.09 |  | 34428.8 | 1.25 | 3873.24 | 4647.888 | Н1-01-2 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.16 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
75 | J_C2.2.176.2019 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до школы п.Ерино | АВБбШв 4*240; АВБбШв 4*95; АВБбШв 4*35 |  | 14735.86 |  |  | 16681.7234 | 20018.0681 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 1.36 |  | 1802.74 | 1.25 | 3064.658 | 3677.5896 | К3-10-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.34 |  | 879.54 | 1.25 | 373.8045 | 448.5654 | К3-06-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.38 |  | 568.06 | 1.25 | 269.8285 | 323.7942 | К3-03-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.53 |  | 3355.08 |  | 1778.1924 | 2133.8309 | Б2-01-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.24 |  | 34428.8 | 1.25 | 10328.64 | 12394.368 | Н1-01-2 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.53 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
76 | N_C2.138.2024 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета прямого включения для школы п.Ерино | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 4 | 170.57 | 48.65 | 1.25 | 243.25 | 291.9 | А1-16 Ц1-95-9 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
77 | N_C2.139.2024 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для школы п.Ерино | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 4 | 205.24 | 94.69 | 1.25 | 473.45 | 568.14 | А1-81 Ц1-95-9 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
78 | N_C2.213.2023 | Строительство ВЛ-10 кВ отп от оп. б/н ф. 24 ВЛ-10 кВ с ПС-377 «Лесная» до Кувекино, пр. 0,331 км. | СИП-3 1*95 |  | 1593 |  |  | 3659.4517 | 4391.3421 |  | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ, так как расчет договора произведен по стоимости присоединенной мощности (500 кВт)
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.331 |  | 1929.53 | 1.29 | 823.89 | 988.668 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.331 |  | 1262.83 |  | 417.9967 | 501.5961 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.038 |  | 1562.5 |  | 1621.875 | 1946.25 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
79 | N_C2.214.2023 | Строительство ТП-10/0,4 (1*400 кВА), г. Москва, п. Десеновское, вблизи д. Кувекино |  |  | 1769 | 2212.24 |  | 2658.925 | 3190.71 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | 2680.11 | Э1-07-1 Ц1-95-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
80 | N_C2.215.2023 | Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. опоры б/н ВЛ-10 кВ ф. 11 с ПС-706 «Щапово» РП-5 в сторону ТП-1700, пр. 0,019 км. п. Курилово | ААБл 3*95 |  | 572 |  |  | 1087.5406 | 1305.0487 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.019 |  | 5096.21 | 1.25 | 121.035 | 145.242 | К2-04-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.019 |  | 5258.19 |  | 99.9056 | 119.8867 | Б2-02-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.019 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
81 | N_C2.216.2023 | Строительство КТП-445а (1*100 кВА), г. Москва, п. Первомайское, д. Жуковка |  |  | 1680 | 1629.88 |  | 1930.975 | 2317.17 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1204.38 | 1.25 | 1505.475 | 1806.57 | Э1-04-1 Ц1-95-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
82 | O_C.9.1.2024 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1765 до ТП-1х1000 г.Щербинка. Протяженность линии 0,170 км | ААБл 3*150 |  | 1045.65 |  |  | 2400.7595 | 2880.9114 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.17 |  | 3599.39 | 1.25 | 764.8704 | 917.8444 | К1-06-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.17 |  | 4525.23 |  | 769.2891 | 923.1469 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.17 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
83 | O_C.9.2.2024 | Строительство КТП-1х1000 для техприсоединения нежилого здания г.Щербинка. Трансформаторная мощность 1,000 МВА. |  |  | 4443.31 |  |  | 4918.4 | 5902.08 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3840.03 | 1.25 | 4800.0375 | 5760.045 | Э1-09-1 Ц1-95-4
|  |  | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 1 |  | 94.69 | 1.25 | 118.3625 | 142.035 | А1-81 Ц1-95-9
84 | O_C.10.1.2024 | Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1372 до БКТП-2х400 п.Курилово. Протяженность линии 0,320 км. | ААБл 3*240 |  | 11753.12 |  |  | 17220.6583 | 20664.79 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.32 |  | 4928 | 1.25 | 1971.2 | 2365.44 | К1-08-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.32 |  | 5258.19 |  | 1682.6208 | 2019.145 | Б2-02-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.18 |  | 56445.5 | 1.25 | 12700.2375 | 15240.285 | Н1-02-2 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.32 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
85 | O_C.10.2.2024 | Строительство БКТП-2х400 п.Курилово. Трансформаторная мощность 0,800 МВА |  |  | 5132.61 | 18005.35 |  | 21974.81 | 26369.772 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 15877.84 | 1.25 | 19847.3 | 23816.76 | Э3-07-2 Ц1-95-4
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 2127.51 |  | 2127.51 | 2553.012 | П6-08
86 | O_C.10.3.2024 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до каркасно-тентовых конструкций п.Курилово. Протяженность линий 0,840 км | АВБбШв 4*150 |  | 10570.78 |  |  | 11616.3062 | 13939.5674 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.84 |  | 1173.72 | 1.25 | 1232.406 | 1478.8872 | К3-08-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.84 |  | 3355.08 |  | 2818.2672 | 3381.9206 | Б2-01-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.12 |  | 42200.72 | 1.25 | 6330.108 | 7596.1296 | Н1-01-3 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.84 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
|  |  | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 6 |  | 49.19 | 1.25 | 368.925 | 442.71 | А1-14 Ц1-95-9
87 | O_C.11.1.2024 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с ПС-59 до КТП-1х250 д.Семенково. Протяженность линии 0,693 км. | СИП-3 1*95 |  | 3155.38 |  |  | 6644.2106 | 7973.0527 |  | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ, так как расчет договора произведен по стоимости присоединенной мощности (500 кВт)
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.693 |  | 1929.53 | 1.29 | 1724.9419 | 2069.9303 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.693 |  | 1262.83 |  | 875.1412 | 1050.1694 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 2.079 |  | 1562.5 |  | 3248.4375 | 3898.125 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
88 | O_C.11.2.2024 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения автопарковки д.Семенково |  |  | 2393.9 |  |  | 3203.125 | 3843.75 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-4 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
89 | O_C.11.3.2024 | Строительство КТП-1х250 д.Семенково. Трансформаторная мощность 0,250 МВА |  |  | 1406.06 |  |  | 2217.15 | 2660.58 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1338.63 | 1.25 | 1673.2875 | 2007.945 | Э1-06-1 Ц1-95-2
|  |  | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 1 |  | 94.69 | 1.25 | 118.3625 | 142.035 | А1-81 Ц1-95-9
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
90 | O_C.12.2024 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-311 до КНС «Приозерная» п.ЛМС. Протяженность линии 0,250 км. | СИП-2 4х70 |  | 577.92 |  |  | 1059.6006 | 1271.5207 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.25 |  | 963.68 | 1.43 | 344.5156 | 413.4187 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.25 |  | 949.02 |  | 237.255 | 284.706 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.25 |  | 664.4 |  | 166.1 | 199.32 | Л7-24-2
|  |  | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 1 |  | 62.16 | 1.25 | 77.7 | 93.24 | А1-08 Ц1-95-9
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
91 | O_C.13.1.2024 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.24 ПС-377 до КТП-1х400 д.Кувекино. Протяженность линии 0,330 км | СИП-3 1*95 |  | 1553.23 |  |  | 3580.6998 | 4296.8398 |  | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ, так как расчет договора произведен по стоимости присоединенной мощности (500 кВт)
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.33 |  | 1929.53 | 1.29 | 821.4009 | 985.6811 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.33 |  | 1262.83 |  | 416.7339 | 500.0807 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.99 |  | 1562.5 |  | 1546.875 | 1856.25 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
92 | O_C.13.2.2024 | Строительство КТП-1х400 д.Кувекино. Трансформаторная мощность 0,400 МВА. |  |  | 4357.06 | 9344.94 |  | 11503.8825 | 13804.659 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 8541.08 | 1.25 | 10676.35 | 12811.62 | Э3-06-1 Ц1-95-4
|  |  | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 1 |  | 94.69 | 1.25 | 118.3625 | 142.035 | А1-81 Ц1-95-9
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 709.17 |  | 709.17 | 851.004 | П6-07
93 | O_C.14.1.2024 | Строительство 2КЛ-10кВ от ф.11 и ф.30 с ЦРП-3/ПС-494 до 2КРН-10кВ д.Кувекино. Протяженность линии 0,500 км. | ААБл 3*240 |  | 3586.42 |  |  | 6575.695 | 7890.834 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.5 |  | 4928 | 1.25 | 3080 | 3696 | К1-08-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.5 |  | 5258.19 |  | 2629.095 | 3154.914 | Б2-02-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.5 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
94 | O_C.14.2.2024 | Строительство 2КРН-10кВ д.Кувекино |  |  | 4960.17 |  |  | 6406.25 | 7687.5 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 2 |  | 2222.1 | 1.25 | 5555.25 | 6666.3 | В3-01-4 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 2 |  | 425.5 |  | 851 | 1021.2 | П6-06
95 | O_C.14.3.2024 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2КРН-10кВ до РП-10кВ (1500кВт) заявителя д.Кувекино. Протяженность линии 2,490 км | ААБл 3*240 |  | 45823.04 |  |  | 65281.8994 | 78338.2792 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 2.49 |  | 4928 | 1.25 | 15338.4 | 18406.08 | К1-08-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 2.49 |  | 5258.19 |  | 13092.8931 | 15711.4717 | Б2-02-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.51 |  | 56445.5 | 1.25 | 35984.0063 | 43180.8075 | Н1-02-2 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 2.49 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
96 | O_C.14.4.2024 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения (РП-10кВ 1500кВт) д.Кувекино | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 2 | 551.9 | 233.31 | 1.25 | 583.275 | 699.93 | А1-48 Ц1-95-9 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
97 | O_C.15.1.2024 | Строительство распределительного пункта номинальным током 500А 10 ячеек д.Кувекино |  |  | 17301.3 | 6591.26 |  | 24531.1225 | 29437.347 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ здания (1 ед) | 1 |  | 2968.29 | 1.25 | 3710.3625 | 4452.435 | Э4-01-5 Ц1-95-4
|  |  | УНЦ ячейки (1 ячейка) | 10 |  | 1495.46 | 1.25 | 18693.25 | 22431.9 | В8-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 2127.51 |  | 2127.51 | 2553.012 | П6-08
98 | O_C.15.2.2024 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до РП-10кВ (2500кВт) заявителя д.Кувекино. Протяженность линии 6,790 км | ААБл 3*240 |  | 102429.22 |  |  | 114380.1164 | 137256.1396 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 6.79 |  | 4928 | 1.25 | 41826.4 | 50191.68 | К1-08-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 6.79 |  | 5258.19 |  | 35703.1101 | 42843.7321 | Б2-02-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.51 |  | 56445.5 | 1.25 | 35984.0063 | 43180.8075 | Н1-02-2 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 6.79 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
99 | O_C.15.3.2024 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения (РП-10кВ 2500кВт) д.Кувекино | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 2 | 551.9 | 233.31 | 1.25 | 583.275 | 699.93 | А1-48 Ц1-95-9 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
100 | O_C.16.1.2025 | Строительство 2КЛ-10кВ от ф.3 и ф.6 с ПС-727 до РТП-2х630 д.Красная Пахра. Протяженность линии 0,200 км. | ААБл 3*240 |  | 1304.94 |  |  | 3150.238 | 3780.2856 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.2 |  | 4928 | 1.25 | 1232 | 1478.4 | К1-08-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.2 |  | 5258.19 |  | 1051.638 | 1261.9656 | Б2-02-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.2 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
101 | O_C.16.2.2025 | Строительство РТП-2х630 д.Красная Пахра. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. |  |  | 9125.86 | 19676 |  | 24063.1225 | 28875.747 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 17548.49 | 1.25 | 21935.6125 | 26322.735 | Э3-08-2 Ц1-95-4
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 2127.51 |  | 2127.51 | 2553.012 | П6-08
102 | O_C.16.3.2025 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-2х630 до административного здания д.Красная Пахра. Протяженность линии 1,480 км | АВБбШв 4*240-0,880км 4*50 - 0,600км |  | 17015.91 |  |  | 22419.6074 | 26903.5289 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.88 |  | 1802.74 | 1.25 | 1983.014 | 2379.6168 | К3-10-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.6 |  | 658.18 | 1.25 | 493.635 | 592.362 | К3-04-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 1.48 |  | 3355.08 |  | 4965.5184 | 5958.6221 | Б2-01-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.12 |  | 56445.5 | 1.25 | 8466.825 | 10160.19 | Н1-02-2 Ц1-95-5
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.1 |  | 42200.72 | 1.25 | 5275.09 | 6330.108 | Н1-01-3 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 1.48 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
|  |  | прибор учета | 6 |  | 49.19 | 1.25 | 368.925 | 442.71 | А1-14 Ц1-95-9
103 | O_C.17.1.2025 | Строительство 2КВЛ-10кВ от ф.3 и ф.42 ПС-813 до РТП-2х630 д.Лапшинка. Протяженность линии 1,065 км | ААБл 3х150 - 1,010км СИП 3х95 - 0,055км |  | 24820.13 |  |  | 44437.6226 | 53325.1471 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 1.01 |  | 3599.39 | 1.25 | 4544.2299 | 5453.0759 | К1-06-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 1.01 |  | 5258.19 |  | 5310.7719 | 6372.9263 | Б2-02-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.46 |  | 56445.5 | 1.25 | 32456.1625 | 38947.395 | Н1-02-2 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 1.01 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.055 |  | 1929.53 | 1.29 | 136.9002 | 164.2802 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.055 |  | 1262.83 |  | 69.4556 | 83.3468 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.165 |  | 1562.5 |  | 257.8125 | 309.375 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
104 | O_C.17.2.2025 | Строительство 2 КРУН-10кВ д.Лапшинка. |  |  | 4888.35 |  |  | 6406.25 | 7687.5 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 2 |  | 2222.1 | 1.25 | 5555.25 | 6666.3 | В3-01-4 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 2 |  | 425.5 |  | 851 | 1021.2 | П6-06
105 | O_C.17.3.2025 | Строительство РТП-2х630 д.Лапшинка. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. |  |  | 8186.82 | 19676 |  | 24063.1225 | 28875.747 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 17548.49 | 1.25 | 21935.6125 | 26322.735 | Э3-08-2 Ц1-95-4
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 2127.51 |  | 2127.51 | 2553.012 | П6-08
106 | O_C.17.4.2025 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-2х630 до дошкольного отделения д.Лапшинка. Протяженность линии 0,540 км. | АВБбШв 4*240-0,340км 4*50 - 0,200км |  | 3194.82 |  |  | 3977.9777 | 4773.5732 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.34 |  | 1802.74 | 1.25 | 766.1645 | 919.3974 | К3-10-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.2 |  | 658.18 | 1.25 | 164.545 | 197.454 | К3-04-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.54 |  | 3355.08 |  | 1811.7432 | 2174.0918 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.54 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
|  |  | прибор учета | 6 |  | 49.19 | 1.25 | 368.925 | 442.71 | А1-14 Ц1-95-9
107 | O_C.18.1.2025 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.4 с РТП-38 до 2КРН-10кВ п.Воскресенский. Протяженность линии 0,030 км. | СИП-3 1*95 |  | 139.46 |  |  | 1048.8727 | 1258.6473 |  | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ, так как расчет договора произведен по стоимости присоединенной мощности (500 кВт)
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.03 |  | 1929.53 | 1.29 | 74.6728 | 89.6074 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.03 |  | 1262.83 |  | 37.8849 | 45.4619 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.09 |  | 1562.5 |  | 140.625 | 168.75 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
108 | O_C.18.2.2025 | Строительство 2КРН-10кВ п.Воскресенское |  |  | 4888.35 |  |  | 6406.25 | 7687.5 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 2 |  | 2222.1 | 1.25 | 5555.25 | 6666.3 | В3-01-4 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 2 |  | 425.5 |  | 851 | 1021.2 | П6-06
109 | O_C.18.3.2025 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2КРН-10кВ до ЗТП-2х630 п.Воскресенское. Протяженность линии 0,310 км | ААБл 3*240 |  | 5244.4 |  |  | 8639.6514 | 10367.5817 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.31 |  | 4928 | 1.25 | 1909.6 | 2291.52 | К1-08-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.31 |  | 5258.19 |  | 1630.0389 | 1956.0467 | Б2-02-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.06 |  | 56445.5 | 1.25 | 4233.4125 | 5080.095 | Н1-02-2 Ц1-95-5
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.31 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
110 | O_C.18.4.2025 | Строительство ЗТП-2х630 п.Воскресенское. Трансформаторная мощность 1,260 МВА |  |  | 9961.81 | 19676 |  | 24063.1225 | 28875.747 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 17548.49 | 1.25 | 21935.6125 | 26322.735 | Э3-08-2 Ц1-95-4
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 2127.51 |  | 2127.51 | 2553.012 | П6-08
111 | O_C.18.5.2025 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ЗТП-2х630 до объектов ДШИ п.Воскресенское. Протяженность линий 0,940 км | АВБбШв 4*240-0,420км 4*50 - 0,520км |  | 11830.7 |  |  | 18389.3877 | 22067.2652 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.42 |  | 1802.74 | 1.25 | 946.4385 | 1135.7262 | К3-10-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.52 |  | 658.18 | 1.25 | 427.817 | 513.3804 | К3-04-1 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.94 |  | 3355.08 |  | 3153.7752 | 3784.5302 | Б2-01-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.08 |  | 87943.56 | 1.25 | 8794.356 | 10553.2272 | Н1-02-3 Ц1-95-5
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.04 |  | 42200.72 | 1.25 | 2110.036 | 2532.0432 | Н1-01-3 Ц1-95-5
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.04 |  | 34428.8 | 1.25 | 1721.44 | 2065.728 | Н1-01-2 Ц1-95-57
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.94 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
|  |  | прибор учета | 6 |  | 49.19 | 1.25 | 368.925 | 442.71 | А1-14 Ц1-95-9
Реконструкция сетей с целью технологического присоединения
112 | N_Р1.2.13.2023 | Реконструкция КТП-1778 СНТ "Вишняки" |  |  | 1770 |  |  | 4464.4125 | 5357.295 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2
113 | N_Р1.2.14.2023 | Реконструкция КТП-1675 СНТ "Еринское" |  |  | 2795 |  |  | 4464.4125 | 5357.295 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2
114 | N_Р1.2.24.2023 | Реконструкция КТП-314 д.Терехово с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА |  |  | 3875.76 |  |  | 2658.925 | 3190.71 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | 2680.11 | Э1-07-1 Ц1-95-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
115 | N_Р1.2.203.2023 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-570 СНТ "Рассвет", д.Свитино | ААБл 3*70 СИП3 1*70 |  | 710 |  |  | 1860.3192 | 2232.3831 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.009 |  | 2861.77 | 1.25 | 32.1949 | 38.6339 | К1-03-2 Ц1-95-10
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.009 |  | 4525.23 |  | 40.7271 | 48.8725 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.009 |  | 866.6 |  | 866.6 | 1039.92 | П5-01
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.015 |  | 1929.53 | 1.29 | 37.3364 | 44.8037 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.015 |  | 1262.83 |  | 18.9424 | 22.7309 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.045 |  | 1529.52 |  | 68.8284 | 82.5941 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
116 | N_Р1.2.227.2023 | Реконструкция 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-570 до зем. уч (ул. Южная, Центральная, Солнечная), пр. 2,675 км., г. Москва | СИП-2 4х95 |  | 7127 |  |  | 8965.4749 | 10758.5698 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 2.581 |  | 963.68 | 1.48 | 3681.142 | 4417.3704 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 2.581 |  | 949.02 |  | 2449.4206 | 2939.3047 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 2.581 |  | 790.09 |  | 2039.2223 | 2447.0667 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
117 | N_Р1.2.204.2023 | Реконструкция КТП-570 СНТ "Рассвет", д.Свитино с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА |  |  | 1967 |  |  | 4464.4125 | 5357.295 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2
117а | О_Р.7.2024 | Реконструкция КТП-1372 п.Курилово с монтажем двух ячеек | УНЦ ячейки | 2 | 2343.645 | 2222.1 | 1.25 | 5555.25 | 6666.3 | В3-01-1 Ц1-95-1 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
117б | О_Р.8.2024 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.6 с КТП-591 в сторону заявителя с.Вороново | СИП-2 4х70 |  | 631.15 |  |  | 864.8989 | 1037.8787 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.21 |  | 963.68 | 1.43 | 289.3931 | 347.2717 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.21 |  | 949.02 |  | 199.2942 | 239.153 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.214 |  | 664.4 |  | 142.1816 | 170.6179 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ВЛ) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
1.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
Реконструкция трансформаторных подстанций
118 | L_Р1.2.6.2022 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1316 д.Сатино-Татарское. Замена 8 ячеек КСО |  |  | 8603 |  |  | 22221 | 26665.2 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 8 |  | 2222.1 | 1.25 | 22221 | 26665.2 | В3-01-1 Ц1-95-1
119 | L_Р1.2.7.2022 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна |  |  | 6647 |  |  | 17091.25 | 20509.5 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 6 |  | 2222.1 | 1.25 | 16665.75 | 19998.9 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
120 | L_Р1.2.8.2022 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна |  |  | 8607 |  |  | 22646.5 | 27175.8 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 8 |  | 2222.1 | 1.25 | 22221 | 26665.2 | В3-01-1 Ц1-95-1
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
121 | N_Р1.2.15.2023 | Реконструкция КТП-1500 СНТ "Десна" |  |  | 1170 |  |  | 4464.4125 | 5357.295 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2
122 | N_Р1.2.16.2023 | Реконструкция КТП-214 СНТ "Ветеран" |  |  | 1109 |  |  | 4464.4125 | 5357.295 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2
123 | N_Р1.2.17.2023 | Реконструкция КТП-462 СНТ "Дубрава" |  |  | 651 |  |  | 1673.2875 | 2007.945 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1338.63 | 1.25 | 1673.2875 | 2007.945 | Э1-06-1 Ц1-95-2
124 | N_Р1.2.18.2023 | Реконструкция КТП-816 СНТ "Ветеран" |  |  | 813 |  |  | 2233.425 | 2680.11 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | 2680.11 | Э1-07-1 Ц1-95-2
125 | N_Р1.2.19.2023 | Реконструкция КТП-821 СНТ "Ветеран-2" |  |  | 782 |  |  | 1611.1375 | 1933.365 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1288.91 | 1.25 | 1611.1375 | 1933.365 | Э1-05-1 Ц1-95-2
126 | N_Р1.2.20.2023 | Реконструкция КТП-1006 СНТ "Колобянка" |  |  | 1829 |  |  | 2233.425 | 2680.11 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1786.74 | 1.25 | 2233.425 | 2680.11 | Э1-07-1 Ц1-95-2
127 | N_Р1.2.21.2023 | Реконструкция КТП-1323 СНТ "Ветеран" |  |  | 1141 |  |  | 4464.4125 | 5357.295 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2
128 | N_Р1.2.22.2023 | Реконструкция КТП-1345 СНТ "Керамик" |  |  | 2163 |  |  | 4464.4125 | 5357.295 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2
129 | N_Р1.2.23.2023 | Реконструкция КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА |  |  | 3874.09 |  |  | 4889.9125 | 5867.895 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 425.5 |  | 425.5 | 510.6 | П6-06
130 | N_Р1.2.224.2023 | Реконструкция КТП-1305 д.Богородское поселение Роговское в г.Москве с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА |  |  | 938 |  |  | 4464.4125 | 5357.295 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 3571.53 | 1.25 | 4464.4125 | 5357.295 | Э1-08-1 Ц1-95-2
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
131 | N_Р1.2.221.2023 | Реконструкция КРН-317 с ф.27/ПС-193 "Троицкая" к БКТП-789, г. Москва, п. Десеновское, ул. Рождественская | УНЦ ячейки | 1 | 119 | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
132 | N_Р1.2.222.2023 | Реконструкция КРН-6 кВ б/н с ТП-3 ф.17 ПС-173 "Троицкая" к БКТП-789 г. Москва, п. Десеновское, ул. Рождественская | УНЦ ячейки | 1 | 119 | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
133 | N_Р1.2.223.2023 | Реконструкция КРУН-12, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка | УНЦ ячейки | 1 | 137 | 2222.1 | 1.25 | 2777.625 | 3333.15 | В3-01-1 Ц1-95-1 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
134 | N_Р1.2.225.2023 | Реконструкция КТП-1690 д.Сатино-Русское с/п Щаповское с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА |  |  | 2976 |  |  | 6352.4 | 7622.88 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 5081.92 | 1.25 | 6352.4 | 7622.88 | Э1-07-2 Ц1-95-2
Реконструкция линий электропередачи
135 | M_Р1.1.19.2022 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг. Протяженность по трассе 1,114 км | СИП-3 1*120 |  | 3708 |  |  | 10560.9267 | 12673.112 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.114 |  | 1929.53 | 1.29 | 2772.8504 | 3327.4205 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.114 |  | 1262.83 |  | 1406.7926 | 1688.1511 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 3.492 |  | 1599.54 |  | 5585.5937 | 6702.7124 | Л7-06-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ВЛ) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
136 | M_Р1.1.20.2022 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг. Протяженность по трассе 1,045 км | СИП-3 1*120 |  | 2940 |  |  | 9731.0082 | 11677.2098 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.045 |  | 1929.53 | 1.29 | 2601.1029 | 3121.3235 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.045 |  | 1262.83 |  | 1319.6573 | 1583.5888 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 3.135 |  | 1599.54 |  | 5014.5579 | 6017.4695 | Л7-06-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ВЛ) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
137 | N_Р1.1.30.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-328 до участков СНТ "Отруб" д.Власьево | СИП-2 4х70 |  | 4964 |  |  | 5733.0088 | 6879.6105 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.82 |  | 963.68 | 1.43 | 2508.0736 | 3009.6883 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.82 |  | 949.02 |  | 1727.2164 | 2072.6597 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.902 |  | 664.4 |  | 1263.6888 | 1516.4266 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ВЛ) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
138 | N_Р1.1.31.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-282 до участков СНТ "Лесное" п.Десеновское | СИП-2 4х95 |  | 3331 |  |  | 3719.4098 | 4463.2917 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.036 |  | 963.68 | 1.43 | 1427.6726 | 1713.2072 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.036 |  | 949.02 |  | 983.1847 | 1179.8217 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.36 |  | 790.09 |  | 1074.5224 | 1289.4269 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ВЛ) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
139 | N_Р1.1.32.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-283 до участков СНТ "Ворсино-2" п.Вороновское | СИП-2 4х70 |  | 846 |  |  | 865.2328 | 1038.2793 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.211 |  | 963.68 | 1.43 | 290.7712 | 348.9254 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.211 |  | 949.02 |  | 200.2432 | 240.2919 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.211 |  | 664.4 |  | 140.1884 | 168.2261 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
140 | N_Р1.1.33.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1600 до участков СНТ "Победа" п.Рязановское | СИП-2 4х95-0,255 СИП-2 4х35-0,045 СИП-2 4х120-2,535 |  | 5660 |  |  | 9830.9464 | 11797.1356 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 2.835 |  | 963.68 | 1.43 | 3906.8069 | 4688.1683 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 2.835 |  | 949.02 |  | 2690.4717 | 3228.566 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП 4х35 | 0.045 |  | 514.91 |  | 23.1709 | 27.8051 | Л7-18-2
|  |  | УНЦ СИП 4х95 | 0.255 |  | 790.09 |  | 201.473 | 241.7675 | Л7-27-2
|  |  | УНЦ СИП 4х120 | 2.535 |  | 873.11 |  | 2213.3338 | 2656.0006 | Л7-28-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
141 | N_Р1.1.34.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2 по ул.Суворова п.Курилово | СИП-2 4х70 |  | 792 |  |  | 1011.8154 | 1214.1785 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.26 |  | 963.68 | 1.43 | 358.2962 | 429.9555 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.26 |  | 949.02 |  | 246.7452 | 296.0942 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.26 |  | 664.4 |  | 172.744 | 207.2928 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
94 | N_Р1.1.226.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-690 до СНТ "Дружный" д.Бабенки п.Вороновское г.Москва | СИП-2 4х95 |  | 821 |  |  | 1720.9212 | 2065.1055 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.477 |  | 963.68 | 1.43 | 657.3358 | 788.8029 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.477 |  | 949.02 |  | 452.6825 | 543.219 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.477 |  | 790.09 |  | 376.8729 | 452.2475 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
142 | N_Р1.1.217.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1*160 кВА до границ земельного участка заявителей, пр. 0,369 км., Сальково | СИП-2 4х95 |  | 64 |  |  | 311.8446 | 374.2135 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 1.5 |  | 21.48 | 1.43 | 46.0746 | 55.2895 | Л2-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 1.5 |  | 21.16 |  | 31.74 | 38.088 | Л4-01-1
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
143 | О_Р.1.2024 | Реконструкция КВЛ-6кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка. Протяженность линии 0,355 км. | СИП-3 1*70 |  | 1437 |  |  | 3756.5617 | 4507.8741 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.355 |  | 1929.53 | 1.29 | 883.6283 | 1060.3539 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.355 |  | 1262.83 |  | 448.3046 | 537.9656 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.065 |  | 1529.52 |  | 1628.9388 | 1954.7266 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ВЛ) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
144 | О_Р.2.2024 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры б/н до КТП-755 д.Фоминское. Протяженность линии 0,205 км. | СИП-3 1*70 |  | 1118 |  |  | 2505.4892 | 3006.587 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.205 |  | 1929.53 | 1.29 | 510.2642 | 612.3171 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.205 |  | 1262.83 |  | 258.8801 | 310.6562 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.615 |  | 1529.52 |  | 940.6548 | 1128.7858 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ВЛ) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
145 | О_Р.3.2024 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-755 до участков СПК "Десна-1" д.Фоминское. Протяженность 1,018 км. | СИП-2 4х70 |  | 2240 |  |  | 3279.3591 | 3935.2309 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.018 |  | 963.68 | 1.43 | 1402.8675 | 1683.441 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.018 |  | 949.02 |  | 966.1024 | 1159.3228 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.018 |  | 664.4 |  | 676.3592 | 811.631 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
146 | О_Р.4.2024 | Реконструкция ВКЛ-6кВ от ф.10 с ПС-357 до КТП-155 д.Тетеренки. Протяженность 0,607 км. | СИП-3 1*70 |  | 2205 |  |  | 5858.3636 | 7030.0363 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.607 |  | 1929.53 | 1.29 | 1510.8799 | 1813.0559 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.607 |  | 1262.83 |  | 766.5378 | 919.8454 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.821 |  | 1529.52 |  | 2785.2559 | 3342.3071 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ВЛ) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
147 | О_Р.5.2024 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-155 до участков СНТ "Черничка" д.Тетеренки. Протяженность линии 4,550 км. | СИП-2 4х70 |  | 12051 |  |  | 13845.2749 | 16614.3299 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 4.55 |  | 963.68 | 1.43 | 6270.1839 | 7524.2207 | Л1-01-1 Ц2-95-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 4.55 |  | 949.02 |  | 4318.041 | 5181.6492 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 4.55 |  | 664.4 |  | 3023.02 | 3627.624 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 234.03 |  | 234.03 | 280.836 | П3-01
148 | О_Р.6.2024 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ф.12 с ПС-596 до КТП-1450 ГСК "Каскад". Протяженность 0,354 км | СИП-3 1*70 |  | 1374 |  |  | 3748.2212 | 4497.8655 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.354 |  | 1929.53 | 1.29 | 881.1392 | 1057.367 | Л1-02-1 Ц2-95-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.354 |  | 1262.83 |  | 447.0418 | 536.4502 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.062 |  | 1529.52 |  | 1624.3502 | 1949.2203 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ВЛ) | 1 |  | 795.69 |  | 795.69 | 954.828 | П3-02
Развитие и модернизация учета электрической энергии
149 | М_Р1.3.2.2022 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 6 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | УНЦ ИИК (1точка учета) | 6 | 1923.62 | 271.56 | 1.25 | 2036.7 | 2444.04 | А1-36 Ц1-95-9 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
150 | М_Р1.3.3.2022 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 3 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), КРН-131) | УНЦ ИИК (1точка учета) | 3 | 697.66 | 271.56 | 1.25 | 1018.35 | 1222.02 | А1-36 Ц1-95-9 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
151 | N_Р1.3.4.2023 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 7 штук (КРН-119, ПКУ(КТП-111), ПКУ(КТП-273), ПКУ(КТП-94), ПКУ(ТП-378), ПКУ(ТП-92,642), ПКУ(КТП-322,898) | УНЦ ИИК (1точка учета) | 7 | 2244.23 | 271.56 | 1.25 | 2376.15 | 2851.38 | А1-36 Ц1-95-9 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
Начальник ПЭО АО "РСП" И.Н. Залевский