Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

складского комплекса ПИК (О\_С.14.1.2024, О\_С.14.2.2024, О\_С.14.3.2024, О\_С.14.4.2024)

С1 = 13707,30 + 23298,98 = 37006,28/2+37006,28/2\*1,072 = 38338,50 \* 1,2 = 46006,20 руб.

2КЛ-10кВ = 2800377,70 + 84452,44 = 2884830,14/2 + 2884830,14/2 \* 1,072 = 2988684,02 \* 1,2 = 3586420,82 руб.

2КРН-10кВ = 3989840,22/2 + 3989840,22/2 \* 1,072 = 4133474,46 \* 1,2 = 4960169,35 руб.

2КЛ-10кВ (с ГНБ) = 13945880,95 + 22913067,21 = 36858948,16/2 + 36858948,16/2 \* 1,072 = 38185870,29 \* 1,2 = 45823044,38 руб.

Счетчики = 443933,36/2 + 443933,36/2 \* 1,072 = 459914,96 \* 1,2 = 551897,95 руб.

Итого: 54967538,70 руб.