Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

складского комплекса ПИК (О\_С.15.1.2024, О\_С.15.2.2024, О\_С.15.3.2024)

С1 = 13707,30 + 23298,98 = 37006,28/2+37006,28/2\*1,072 = 38338,50 \* 1,2 = 46006,20 руб.

РП = 13917280,05/2 + 13917280,05/2 \* 1,072 = 14418302,12 \* 1,2 = 17301962,54 руб.

2КЛ-10кВ = 59394069,50 + 22913067,21 + 84452,44 = 82391589,15/2 + 82391589,15/2 \* 1,072 = 85357686,34 \* 1,2 = 102429223,65 руб.

Счетчики = 443933,36/2 + 443933,36/2 \* 1,072 = 459914,96 \* 1,2 = 551897,95 руб.

Итого: 120329090,34 руб.