Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

административного здания МВД (O\_C.16.1.2025, O\_C.16.2.2025, O\_C.16.3.2025)

С1 = 37006,28/2+37006,28/2 \* 1,042 = 37783,41 \* 1,2 = 45340,09 руб.

2КЛ-10кВ = 1065085,50/2 + 1065085,50/2 \* 1,042 = 1087452,29 \* 1,2 = 1304942,74 руб.

РТП = 7448465,28/2 + 7448465,28/2 \* 1,042 = 7604883,05 \* 1,2 = 9125859,66 руб.

8КЛ-0,4кВ = 4299673,54 + 957792,33 + 732429,43 + 4824937,41 + 2850463,25 + 139214,16 + 83759,68 = 13888269,80/2 + 13888269,80/2 \* 1,042 = 14179923,46 \* 1,2 = 17015908,17 руб.

Итого: 27492050,66 руб.