Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

детской школы искусств (O\_C.18.1.2025, O\_C.18.2.2025, O\_C.18.3.2025, O\_C.18.4.2025, O\_C.18.5.2025)

С1 = 37006,28/2+37006,28/2 \* 1,042 = 37783,41 \* 1,2 = 45340,09 руб.

2ВЛ-10кВ = 113830,47/2 + 113830,47/2 \* 1,042 = 116220,89 \* 1,2 = 139465,06 руб.

2КРН-10кВ = 3989840,22/2 + 3989840,22/2 \* 1,042 = 4073626,86 \* 1,2 = 4888352,23 руб.

2КЛ-10кВ = 1278102,60 + 2629560,26 + 372779,93 = 4280442,79/2 + 4280442,79/2 \* 1,042 = 4370332,07 \* 1,2 = 5244398,48 руб.

РТП = 8130762,58/2 + 8130762,58/2 \* 1,042 = 8301508,59 \* 1,2 = 9961810,30 руб.

8КЛ-0,4кВ = 2112782,70 + 3283264,32 + 606843,70 + 1140185,30 + 957792,33 + 1332297,87 + 139214,16 + 83759,68 = 9656139,66/2 + 9656139,66/2 \* 1,042 = 9858918,59 \* 1,2 = 11830702,90 руб.

Итого: 32110069,06 руб.