Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

объекта «Детский сад № 2» (Р\_C.12.2025)

С1 = 14422,77 + 24609,78 = 39032,55/2+39032,55/2 \* 1,042 = 39852,22 \* 1,2 = 47822,66 руб.

6КЛ-0,4кВ = 6027595,27 + 1803804,66 + 5105996,46 + 1202482,28 + 86147,58 + 145075,12 = 14371101,37/2 + 14371101,37/2 \* 1,042 = 14672894,51 \* 1,2 = 17607473,42 руб.

Итого: 17655296,08 руб.