Расчет

стоимости «Технологического присоединения» по договору № 1366/21/Д от 22.11.2021 года (инвестиционные проекты М\_С2.69.2022 и М\_С2.70.2022)

Объект: КНС «Красное» с.Красное.

Техническая характеристика: 4КЛ-0,4кВ (сеч.240мм), L=4х0,620км, 2 прибора учета трехфазные косвенного включения, ГНБ 4 шт по 90м, Р=250кВт по II категории.

Основание: приказ ДЭПР от 23.12.2020 № 417-ТР.

Размер платы за технологическое присоединение по договору составляет **36 603 011,54 руб.**, в том числе 6 100 501,92 руб. – НДС (20%).

Сумма образуется из следующих составляющих:

**1.** Стоимость мероприятия по технологическому присоединению.

Р = С1, где С1 – стандартизированная тарифная ставка за одно присоединение.

Р = 36 534,71 (без НДС).

Р = 36 534,71 х 1,2 = **43 841,64 руб.** (с НДС).

**2.** Стоимость 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС **(М\_С2.69.2022)**.

Ркл\_нн = С3.1.2.1.4\_нн х L3\_нн + С3.6.2.1.4\_ГНБ х L3\_ГНБ, где С3.1.2.1.4\_нн – стандартизированная тарифная ставка КЛ-0,4кВ многожильные с резиновой или пласт изоляцией от 200 до 500 кв.мм, С3\_ГНБ – стандартизированная тарифная ставка для ГНБ, L3\_нн – протяженность линии, L3\_ГНБ – протяженность закрытых переходов методом горизонтального направленного бурения.

Ркл\_нн = 6014737,67 х 2,120 + 47104526,79 х 0,360 = 29 708 873,50 руб. (без НДС).

Ркл\_нн = 29 708 873,50 х 1,2 = **35 650 648,20 руб.** (с НДС).

**3.** Стоимость средства коммерческого учета **(L\_С2.70.2022)**.

Р = С8.2.3 \* w, где С8,2,3 – стандартизированная тарифная ставка средств коммерческого учета трехфазные косвенного включения, w – количество точек учета электрической энергии.

Р= 378 550,70 х 2 = 757 101,40 руб. (без НДС).

Р = 757 101,40 х 1,20 = **908 521,68 руб.** (с НДС).

Заместитель начальника ПЭО И.Н. Залевский