Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

АЗС (Р\_C.16.1.2027, Р\_C.16.2.2027, Р\_C.16.3.2027)

С1 = 15463,93 + 25221,75 = 40685,68/2 + 40685,68/2 \* 1,042 = 41540,07 \* 1,2 = 49848,08 руб.

КЛ-10кВ = 5410255,51 + 4027908,14 = 9438163,65/2 + 9438163,65/2 \* 1,042 = 9636365,11 \* 1,2 = 11563638,14 руб.

КРУН-10кВ = 2169723,09 + 41740,54 = 2211463,63/2 + 2211463,63/2 \* 1,042 = 2257904,35 \* 1,2 = 2709485,22 руб.

КТП = 3203750,00/2 + 3203750,00/2 \* 1,042 = 3271028,75 \* 1,2 = 3925234,50 руб.

Итого: 18248205,94 руб.