Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

детской школы искусств (Р\_C.17.1.2027, Р\_C.17.2.2027, Р\_C.17.3.2027)

С1 = 14422,77 + 24609,78 = 39032,55/2 + 39032,55/2 \* 1,046 = 39930,28 \* 1,2 = 47916,33 руб.

2КЛ-10кВ = 14999011,72/2 + 14999011,72/2 \* 1,046 = 15343989,04 \* 1,2 = 18412786,85 руб.

БКТП = 4155233,18/2 + 4155233,18/2 \* 1,046 = 4250803,54 \* 1,2 = 5100964,24 руб.

8КЛ-0,4кВ = 666432,03 + 409417,22 + 62200,16 + 86147,58 + 145075,12 = 1369272,11/2 + 1369272,22/2 \* 1,046 = 1400765,35 \* 1,2 = 1680918,42 руб.

Итого: 25242585,84 руб.