Расчет

стоимости «Технологического присоединения» по договору № 1160/21/Д от 27.09.2021 года (инвестиционные проекты М\_С2.71.2022, М\_С2.72.202)

Объект: КЛ-10кВ АО «ОЭК» п.Курилово.

Техническая характеристика: ВЛ-10кВ (сеч.95мм), L=0,020км, КРН-10кВ, Р=195кВт по III категории.

Основание: приказ ДЭПР от 23.12.2020 № 417-ТР.

Размер платы за технологическое присоединение по договору составляет **2 228 984,24 руб.**, в том числе 371 497,37 руб. – НДС (20%).

Сумма образуется из следующих составляющих:

**1.** Стоимость мероприятия по технологическому присоединению.

Р = С1, где С1 – стандартизированная тарифная ставка за одно присоединение.

Р = 36 534,71 (без НДС).

Р = 36 534,71 х 1,2 = **43 841,65 руб.** (с НДС).

**2**. Стоимость КРН-10кВ **(М\_С2.72.2022)**.

РКРН = С1.4.1.4.КРН х а, где С41.4.1.4.КРН – стандартизированная тарифная ставка по установке реклаузеров (КРН) от 500 до 1000А, а – количество установленных реклаузеров (КРН).

РКРН = 1 762 633,22 х 1 = 1 762 633,22 руб. (без НДС).

РКРН = 1 762 633,22 х 1,20 = **2 115 159,86 руб.** (с НДС).

**3.** Стоимость ВЛ-10кВ до КРН-10кВ **(М\_С2.71.2022)**.

Рвл\_сн2 = С2.3.1.4.2\_сн2 х L2\_сн2, где С2.3.1.4.2\_сн2 – стандартизированная тарифная ставка воздушной линии, L2\_сн2 – протяженность воздушной линии по уровню напряжения СН2.

Рвл\_сн2 = 2 915 946,85 х 0,020 = 58 318,94 руб. (без НДС).

Рвл\_сн2 = 58 318,94 х 1,20 = **69 982,73 руб.** (с НДС).

Заместитель начальника ПЭО И.Н. Залевский