## 1
Расчет стоимости « Технологического присоединения» г. Москва, пос. Десеновское, д. Яковлево. Р = 350 кВт (2 кат.). Срок выполнения мероприятий по ТП составляет 14 мес. Ф-17, Ф-24 с ПС-377 4 КЛ - -0,4 кВ, L-85 м, сеч.4*240 мм² 2 КЛ-10 кВ, L-1300 м, сеч.3*150 мм²; 2 ВЛ-10 кВ, L-40 м, сеч.3*120 мм²; КРН-10 кВ - 2 шт.; БКТП 2*400 кВА; ГНБ- с 3-мя трубами в траншее L-200 м, КЛ-10 кВ, сеч.3*150 мм²; ср-ва ком.учета эл.энергии трехфазн. полукосвен.включения - 2шт.
В соответствии с Приказом ДЭП и развития г. Москвы от 21.12.2021 года № 453-ТР. Размер платы за технологическое присоединение по II категории составляет 35 549 640,23 руб, в том числе НДС (20%) – 5 924 940,04 руб. Указанная сумма за осуществление технологического присоединения образуется из следующих составляющих:
№ п/п | Наименование расценки | Стоимость по тарифу | Количество | Сумма, руб.
1 | Стадартизированная тарифная ставка С1 | 36534.71 | 1 | 36534.71
2 | Стадартизированная тарифная ставка С1.2.3.1.4.3.1, ВЛ-10 кВ на железноб. опорах изилир. алюминивым проводом сеч. от 100 до 200 мм², одноцепные | 3398285.47 | 0.08 | 271862.8376
3 | Стадартизированная тарифная ставка С3.1.2.1.3.1, КЛ-10 кВ многож. С резиновой или пластм изол. сеч. от 100 до 200 мм², вкл. с одним кабелем в траншее | 4151357.87 | 1.2 | 4981629.444
| Стадартизированная тарифная ставка С3.1.2.1.3.1, КЛ-10 кВ многож. С резиновой или пластм изол. сеч. от 100 до 200 мм², вкл. с одним кабелями в траншее | 4151357.87 | 1.2 | 4981629.444
| Стадартизированная тарифная ставка С3.1.2.1.4.2, КЛ-0,4 кВ многож. С резиновой или пластм изол. сеч. от 200 до 250 мм², вкл. с двумя кабелями в траншее | 4295124.86 | 0.085 | 365085.6131
| Стадартизированная тарифная ставка С3.1.2.1.4.2, КЛ-0,4 кВ многож. С резиновой или пластм изол. сеч. от 200 до 250 мм², вкл. с двумя кабелями в траншее | 4295124.86 | 0.085 | 365085.6131
| Стадартизированная тарифная ставка С6.2.1.3.3, КЛ-10 кВ методом ГНБ многож. С резиновой или пластм изол. сеч. от 100 до 200 мм², вкл. С тремя трубами в скажине | 46255071.93 | 0.2 | 9251014.386
| Стадартизированная тарифная ставка С1.4.5.4.1, КРН-10 кВ номинальным током от 500 до 1000 А, вкл. С кол-вом ячеек до 5 вкл. | 1524841.53 | 2 | 3049683.06
| Стандартизированная тарифная ставка С1.5.2.4.3. двухтрансформ. ТП от 250 до 400 кВА вкл., блочного типа | 16104.89 | 350 | 5636711.5
4 | Стандартизированная тарифная ставка С1.8.2.2. ср-ва ком.учета эл.энергии трехфазн. полукосвен.включения | 38070.33 | 2 | 76140.66
Стоимость мероприятий ИТОГО |  |  |  | 29015377.2678
12 | Индекс. 50% стоимости мероприятий, этого года утв-ния платы.(п.4 пр.7) | 29015377.2678 |  | 14507688.6339
13 | Индексация за последующий год (104,2%=1,042*50% от стоимости мероприятий) |  |  | 15117011.56
ИТОГО |  |  |  | 29624700.1939
| НДС 20% |  |  | 5924940.0388
| ВСЕГО |  |  | 35549640.2327
Заместитель генерального директора Зайцев О.М.
Заместитель генерального директора А.А. Сукочев
| Стандартставка С1 | (36534,71/2+36534,71/2*1,042)*1,2= |  | 44762.3267
| 2ВЛ-10кВ | (271862,84/2+271862,84/2*1,042)*1,2= |  | 333086.3486
| 2КРН-10кВ | (3049683,06/2+3049683,06/2*1,042)*1,2= |  | 3736471.6851
| 2КЛ-10кВ | {(4981629,44+4981629,44+9251014,39)/2+
(4981629,44+4981629,44+9251014,39)/2*
|  | 1,042}*1,2= |  | 23541327.6153
| ТП | (5636711,5/2+5636711,5/2*1,042)*1,2= |  | 6906098.9298
| Учетные средства | (76140,66/2+76140,66/2*1,042)*1,2= |  | 93287.5366
| 2КЛ-0,4кВ | {(365085,61+365085,61)/2+
|  | (365085,61+365085,61)/2*1,042}*1,2= |  | 894605.7863
| Итого: |  |  | 35549640.2285