|  |
| --- |
|  |
| **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  **«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**  ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133  Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64,E-mail: [info@aorsp.ru](mailto:info@oao-rsp.ru), [secretary@aorsp.ru](mailto:secretary@oao-rsp.ru)  ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332 |
|  |
|  |

**Пояснительная записка**

**к проекту ИПР АО «РСП» на 2025-2029 годы**

По результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы АО «РСП» на 2025-2029 годы поступили замечания от Департамента экономической политики и развития города Москвы, от Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и от ГБУ города Москвы «Аналитический центр».

С целью устранения замечаний и реализации предложений, АО «РСП» проделана следующая работа:

|  |  |
| --- | --- |
| **Замечания и предложения** | **Мероприятия по устранению замечаний (предложений)** |
| **I. Письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы «О направлении заключения к проекту инвестиционной программы» от 08.10.2025 № ДПР-И-701/25(53).** | |
| 2. Не подтверждены капитализируемые расходы по замене кабельной линии в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция 2КЛ-10кВ от ПС-596 до РТП-12 мкр. Родники» (P\_Р.14.2026) и замене силового трансформатора ТМГ11-160-6/0,4 кВ в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция РУ-10 кВ в КТП-1406 с. Ознобишено. Замена КТП160 на КТП630» (P\_Р.11.2027).  Необходимо по указанным инвестиционным проектам подтвердить намерение учитывать в бухгалтерском учете АО «РСП» планируемые расходы по замене кабельной линии и силового трансформатора как капитальные вложения.  Кроме того, в качестве обосновывающих документов и материалов, подтверждающих капитальные вложения планируемых расходов, необходимо дополнительно представить выписку из утвержденной учетной политики на 2025 год по ведению учета основных средств в бухгалтерском учете. | По инвестиционному проекту P\_Р.14.2026 «Реконструкция 2КЛ-10кВ от ПС-596 до РТП-12 мкр. "Родники"» предполагается замена кабельной линии в связи с ее естественным старением, связанным с многочисленными порывами, большим количеством установленных муфт на малых отрезках, перегрузках. Кроме того, местность, где пролегает КЛ подвергалась неоднократным подтоплениям и подвижек грунта. Необходимость реконструкции подтверждается актом обследования, а также, в году реализации (1926 год), приказом по организации о реконструкции (увеличение стоимости объекта).  По инвестиционному проекту P\_Р.11.2027 «Реконструкция КТП-1406 с.Ознобишено.» предполагается замена силового трансформатора мощностью 160КВА на аналогичный с ВВ и замена КТП160 на КТП630 для установки защиты. Необходимость реконструкции подтверждается актом обследования и, в году реализации (1927 год), приказом по организации о реконструкции (увеличение стоимости объекта).  Представлена пояснительная записка о намерении учитывать в бухгалтерском учете планируемые расходы.  Представлена выписка из учетной политики АО «РСП» на 2025 год. |
| 3. Не устранено замечание Департамента к проекту ИПР, указанное в пункте 3.1.6 протокола совещания и в пункте 5.1 заключения Департамента. | |
| 3.1. Форма 2 к проекту ИПР не приведена в соответствие с правилами заполнения, определенными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.05.2016 № 380 (далее – приказ № 380), а именно: | |
| – некорректно указано предложение по корректировке утвержденного плана полной стоимости инвестиционных проектов P\_C.6.2025, P\_C.7.2025, P\_C.8.2025, P\_C.9.2025, P\_C.10.2025; | Устранено |
| – некорректно указан размер платы за технологическое присоединение (подключение) по всем инвестиционным проектам, выполняемым в рамках технологического присоединения к электрическим сетям. | Устранено |
| 3.2. Не выполняются требования к правилам заполнения формы 19 «Финансовый план субъекта электроэнергетики», а именно итоговые показатели по источникам финансирования за период реализации проекта ИПР отражены некорректно. | Устранено |
| 4. Не выполняются требования приказа № 380 в части присвоении наименований инвестиционных проектов. | Устранено |
| 5.1. Необходимо скорректировать величину тарифного источника финансирования «амортизация основных средств, учтенная в тарифах на услуги по передаче электрической энергии» на 2025 год, до величины, принятой для АО «РСП» при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2025 год, и пересмотреть распределение объемов финансирования проекта ИПР на 2025 год. | В качестве недостающего источника финансирования на 2025 год определена недоиспользованная амортизация за предыдущие периоды, а именно:  - Департаментом по факту 2023 года подтверждена амортизация в размере 46,5 млн руб., на ИПР фактически направлено 24,168 млн руб., недоиспользованная амортизация за 2023 год составляет 22,332 млн руб;  - величина амортизации в составе утвержденной НВВ на 2024 год составляет 42,271 млн руб., на ИПР фактически направлено 18,082 млн.руб, недоиспользованная амортизация за 2024 год составляет 24,189 млн.руб., 15,437 млн.руб. из которых определены как источник финансирования в 2025 году.  Всего 37,769 млн.руб. (22,332 + 15,437). |
| 6. Необходимо представить по форме 20 корректный расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов, определенных в соответствии с УНЦ, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.02.2024 № 131. | Устранено |
| 7. Не устранено замечание Департамента к проекту ИПР, указанное в пункте 3.1.6 протокола совещания, в части обоснованности полной стоимости инвестиционных проектов, предусмотренных проектом ИПР, по замечаниям ГБУ «Аналитический центр» | Устранено. Представлены коммерческие предложения от 18.10.2025 |

Начальник ПЭО И.Н. Залевский