Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

детского сада (O\_C.17.1.2025, O\_C.17.2.2025, O\_C.17.3.2025)

С1 = 37006,28/2+37006,28/2 \* 1,042 = 37783,41 \* 1,2 = 45340,09 руб.

2КВЛ-10кВ = 2665392,28 + 2511619,65 + 14872318,89 + 75886,98 + 132802,22 = 20258020,02/2 + 20258020,02/2 \* 1,042 = 20683438,44 \* 1,2 = 24820126,12 руб.

2КРУН-10кВ = 3989840,22/2 + 3989840,22/2 \* 1,042 = 4073626,86 \* 1,2 = 4888352,23 руб.

РТП = 6682029,54/2 + 6682029,54/2 \* 1,042 = 6822352,16 \* 1,2 = 8186822,59 руб.

8КЛ-0,4кВ = 1710347,90 + 573130,16 + 101140,62 + 139214,16 + 83759,68 = 2607592,52/2 + 2607592,52/2 \* 1,042 = 2662351,96 \* 1,2 = 3194822,38 руб.

Итого: 41135463,41 руб.