Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

складского комплекса ПИК (Р\_C.14.2026)

С1 = 14422,77 + 24609,78 = 39032,55/2+39032,55/2 \* 1,076 = 39930,28 \* 1,2 = 47916,33 руб.

КЛ-10кВ = 2535125,92 + 2335763,65 = 4870889,57/2 + 4870889,57/2 \* 1,076 = 4982920,05 \* 1,2 = 5979504,07 руб.

Итого: 6027420,40 руб.