Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

блока начальных классов (Р\_C.18.1.2027, Р\_C.18.2.2027, Р\_C.18.3.2027, Р\_C.18.4.2027, Р\_C.18.5.2027)

С1 = 15463,93 + 25721,75 = 41185,68 \* 1,2 = 49422,81 руб.

КЛ-10кВ = 34069619,10/2 + 34069619,10/2 \* 1,042 = 34785081,10 \* 1,2 = 41742097,32 руб.

КЛ-10кВ(с ГНБ) = 6172370,25 + 4027908,14 = 10200278,39/2 + 10200278,39/2 \* 1,042 = 10414484,27 \* 1,2 = 12497381,13 руб.

3КРН-10кВ = 6509169,27/2 + 6509169,27/2 \* 1,042 = 6645861,81 \* 1,2 = 7975034,17 руб.

БКТП = 11687124,92/2 + 11687124,92/2 \* 1,042 = 11932554,54 \* 1,2 = 14319065,44 руб.

10КЛ-0,4кВ = 4056190,05 + 3278733,53 + 1544436,58 + 1422708,54 + 83481,08 + 158541,96 = 10544091,74/2 + 10544091,74/2 \* 1,042 = 10765517,66 \* 1,2 = 12918621,19 руб.

Итого: 89501622,06 руб.