Пояснительная записка

к расчету стоимости технологического присоединения

каркасно-тентовой конструкции ГКУ ЦСА им.Е.П.Глинки (О\_С.10.1.2024, О\_С.10.2.2024, О\_С.10.3.2024)

С1 = 37006,28/2+37006,28/2\*1,042=37783,40 \* 1,2 = 45340,09 руб.

2КЛ-10кВ = (1704136,80 + 7888680,78)/2 + (1704136,80 + 7888680,78)/2 \* 1,042 = 9794266,74 \* 1,2 = 11753120,08 руб.

БКТП = 4189203,83/2 + 4189203,83/2 \* 1,042 = 4277177,10 \* 1,2 = 5132612,52 руб.

6КЛ-0,4кВ = 697547,03 + 1307900,68 + 1656674,20 + 4714398,72 + 251279,04 = 8627799,67/2 + 8627799,67/2 \* 1,042 =8808983,45 \* 1,2 = 10570780,19 руб.

Итого: 27501852,88 руб.