|  |
| --- |
|  |
| **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  **«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**  ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133  Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64,E-mail: [info@aorsp.ru](mailto:info@oao-rsp.ru), [secretary@aorsp.ru](mailto:secretary@oao-rsp.ru)  ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332 |
|  |
|  |

**Пояснительная записка**

**к проекту ИПР АО «РСП» на 2025-2029 годы**

По результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы АО «РСП» на 2025-2029 годы поступили замечания от ПАО «Россети Московский регион».

С целью устранения замечаний и реализации предложений, АО «РСП» проделана следующая работа:

|  |  |
| --- | --- |
| **Замечания и предложения** | **Мероприятия по устранению замечаний (предложений)** |
| **I. Письма ПАО «Россети Московский регион» от 11.11.2025 № РМР/75/69, от 07.10.2025  № РМР/75/58 и от 20.06.2025 № РМР/75/19.** | |
| 1. Замечания по проектам с идентификационными номерами:  * «Р\_Р.1.2026»; * «Р\_Р.2.2026»; * «Р\_Р.3.2026»; * «Р\_Р.4.2026»; * «Р\_Р.5.2026»; * «Р\_Р.6.2026»; * «Р\_Р.8.2027»; * «Р\_Р.9.2027»; * «Р\_Р.10.2027». | * Паспорта приведены в соответствие с Формой 12 и актами технического обследования. * В обосновывающие материалы к актам обследования оборудования добавлено фотоподтверждение и по ряду мероприятий приказы на реконструкцию. |
| 1. Замечания по проекту с идентификационным номером «Р\_Р.11.2027». | * Паспорт приведен в соответствие с Формой 12 и актом технического обследования. * В обосновывающие материалы к акту обследования оборудования добавлено фотоподтверждение. * Наименование мероприятия приведено в соответствие с замечаниями Департамента экономической политики и развития г. Москвы. |
| 1. Замечания по проекту с идентификационным номером «Р\_Р.7.2026». | * Паспорт приведен в соответствие с Формой 12 и актом технического обследования. * В обосновывающие материалы к акту обследования оборудования добавлено фотоподтверждение. |
| 1. Замечания по проектам с идентификационными номерами:  * «Р\_Р.12.2026»; * «Р\_Р.13.2026». | * Исправлен Акт обследования оборудования. * Паспорт приведен в соответствие с актом технического обследования. * Форма 12 приведена в соответствие. |
| 1. Замечания по проекту с идентификационным номером «Р\_Р.14.2026». | * Исправлен Акт обследования оборудования. * Паспорт приведен в соответствие с актом технического обследования. * Форма 12 приведена в соответствие. |

Начальник ПЭО И.Н. Залевский