|  |
| --- |
|  |
| **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  **«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**  ул. Октябрьский мост, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133  Телефон: 8 (496) 765-82-55, 8 (496) 765-82-64,E-mail: [info@aorsp.ru](mailto:info@oao-rsp.ru), [secretary@aorsp.ru](mailto:secretary@oao-rsp.ru)  ИНН 5074114756, ОГРН 1105074005332 |
|  |
|  |

**Пояснительная записка**

**к проекту ИПР АО «РСП» на 2025-2029 годы**

По результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы АО «РСП» на 2025-2029 годы поступили замечания от ПАО «Россети Московский регион».

С целью устранения замечаний и реализации предложений, АО «РСП» проделана следующая работа:

|  |  |
| --- | --- |
| **Замечания и предложения** | **Мероприятия по устранению замечаний (предложений)** |
| **I. Письмо ПАО «Россети Московский регион» от 07.10.2025 № РМР/75/58 и  от 20.06.2025 № РМР/75/19.** | |
| Не подтверждены капитализируемые расходы по замене кабельной линии в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция 2КЛ-10кВ от ПС-596 до РТП-12 мкр. Родники» (P\_Р.14.2026) и замене силового трансформатора ТМГ11-160-6/0,4 кВ в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция РУ-10 кВ в КТП-1406 с. Ознобишено. Замена КТП160 на КТП630» (P\_Р.11.2027).  Необходимо по указанным инвестиционным проектам подтвердить намерение учитывать в бухгалтерском учете АО «РСП» планируемые расходы по замене кабельной линии и силового трансформатора как капитальные вложения.  Кроме того, в качестве обосновывающих документов и материалов, подтверждающих капитальные вложения планируемых расходов, необходимо дополнительно представить выписку из утвержденной учетной политики на 2025 год по ведению учета основных средств в бухгалтерском учете. | По инвестиционному проекту P\_Р.14.2026 «Реконструкция 2КЛ-10кВ от ПС-596 до РТП-12 мкр. "Родники"» предполагается замена кабельной линии в связи с ее естественным старением, связанным с многочисленными порывами, большим количеством установленных муфт на малых отрезках, перегрузках. Кроме того, местность, где пролегает КЛ подвергалась неоднократным подтоплениям и подвижек грунта. Необходимость реконструкции подтверждается актом обследования, а также, в году реализации (1926 год), приказом по организации о реконструкции (увеличение стоимости объекта).  По инвестиционному проекту P\_Р.11.2027 «Реконструкция КТП-1406 с.Ознобишено.» предполагается замена силового трансформатора мощностью 160КВА на аналогичный с ВВ и замена КТП160 на КТП630 для установки защиты. Необходимость реконструкции подтверждается актом обследования и, в году реализации (1927 год), приказом по организации о реконструкции (увеличение стоимости объекта).  Представлена пояснительная записка о намерении учитывать в бухгалтерском учете планируемые расходы.  Представлена выписка из учетной политики АО «РСП» на 2025 год. |
| По ряду мероприятий не представлены обосновывающие документы о продлении срока действия договоров ТП до 2025 года; | Замечания устранены:  Представлены дополнительные соглашения. |
| Необходимо скорректировать величину тарифного источника финансирования «амортизация основных средств, учтенная в тарифах на услуги по передаче электрической энергии» на 2025 год, до величины, принятой для АО «РСП» при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2025 год, и пересмотреть распределение объемов финансирования проекта ИПР на 2025 год. | В качестве недостающего источника финансирования на 2025 год определена недоиспользованная амортизация за предыдущие периоды, а именно:  - Департаментом по факту 2023 года подтверждена амортизация в размере 46,5 млн руб., на ИПР фактически направлено 24,168 млн руб., недоиспользованная амортизация за 2023 год составляет 22,332 млн руб;  - величина амортизации в составе утвержденной НВВ на 2024 год составляет 42,271 млн руб., на ИПР фактически направлено 18,082 млн.руб, недоиспользованная амортизация за 2024 год составляет 24,189 млн.руб., 15,437 млн.руб. из которых определены как источник финансирования в 2025 году.  Всего 37,769 млн.руб. (22,332 + 15,437). |

Начальник ПЭО И.Н. Залевский