## УНЦ
Информация о соответствии стоимости объектов капитального строительства по отчету ИПР за 2022 год
в отношении которых Минэнерго России установлены укрупненные нормативы цены (приказ Минэнерго России от 17.01.2019 г. № 10)
| Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта | Наименование УНЦ, тип ТП, марка провода (кабеля) | Протяженность ЛЭП, мощность ТП | Полная стоимость строительства по ИПР (с НДС) | Норматив цены по УНЦ за 1 км, 1 тн, 1 ед, 1 объекта, 1 кв.м (без НДС) | Коэффициент перехода | Стоимость по УНЦ за кол-во км, тн, ед, объектов, кв.м (без НДС) | Стоимость по УНЦ с учетом НДС, ИПЦ | Номер расценки УНЦ | Примечание
Приказ Минэнерго России № 75 от 08.02.16.
|  |  |  | км, тн, ед, объект, кв.м | тыс. руб | тыс. руб |  | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб
1.1. Технологическое присоединение
Технологическое присоединение до 15 кВт
1 | L_C2.26.2021 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Богородское | СИП-2 4х95 |  | 626 |  |  | 422.1285 | 632.8553 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.15 |  | 499 | 1.61 | 120.5085 | 180.6664 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.15 |  | 517 |  | 77.55 | 116.263 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.165 |  | 358 |  | 59.07 | 88.5578 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 247.3681 | П3-01
2 | L_C2.27.2021 | Строительство КТП-1х250 д.Богородское | киосковый тип | 1 | 809.26 | 800 | 1.06 | 848 | 1017.6 | Э1-06-1 Ц1-52-5 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
3 | L_C2.40.2021 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома с.Вороново | СИП-2 4х50 |  | 443.28 |  |  | 316.8128 | 474.966 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.097 |  | 499 | 1.61 | 77.9288 | 116.8309 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.097 |  | 517 |  | 50.149 | 75.1834 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.101 |  | 235 |  | 23.735 | 35.5835 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 247.3681 | П3-01
4 | L_C2.44.2021 | Строительство КТП-1х400 СНТ "Вишняки" д.Ерино |  |  | 1296.89 |  |  | 1095 | 1641.6246 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 750 | 1.06 | 795 | 1191.8645 | Э1-05-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 449.7602 | П6-06
5 | L_C2.45.2021 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Вишняки" д.Ерино |  |  | 1640.04 |  |  | 1547.4 | 1856.88 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 1496.88 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
6 | L_C2.46.2021 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-592 до КТП-1х400 п.Ерино | СИП-3 1*70 ААБл 3х70 |  | 2000.47 |  |  | 3528.5271 | 4234.2325 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.018 |  | 767 | 1.38 | 19.0523 | 22.8627 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.018 |  | 699 |  | 12.582 | 15.0984 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.057 |  | 413 |  | 23.541 | 28.2492 | Л7-07-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.522 |  | 1934 | 1.08 | 1090.3118 | 1308.3742 | К1-03-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.522 |  | 2320 |  | 1211.04 | 1453.248 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.522 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
7 | L_C2.47.2021 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Вишняки" п.Ерино | СИП-2 4х95 |  | 901.17 |  |  | 774.4556 | 929.3467 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.358 |  | 499 | 1.61 | 287.6136 | 345.1363 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.358 |  | 517 |  | 185.086 | 222.1032 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.382 |  | 358 |  | 136.756 | 164.1072 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
8 | L_C2.63.2021 | Строительство КТП-1х160 д.Сальково | блочный тип | 1 | 2528.49 | 5023 | 1.06 | 5324.38 | 6389.256 | Э3-05-1 Ц1-52-5 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
9 | L_C2.64.2021 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-596 до КТП-1х160 д.Сальково | СИП-3 1*70 |  | 343.8 |  |  | 705.4894 | 846.5872 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.066 |  | 767 | 1.38 | 69.8584 | 83.83 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.066 |  | 699 |  | 46.134 | 55.3608 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.069 |  | 413 |  | 28.497 | 34.1964 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-01
10 | L_C2.65.2021 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Сальково | СИП-2 4х95 АВБбШв 4х16 |  | 1133.04 |  |  | 1517.7743 | 1821.3292 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.369 |  | 499 | 1.61 | 296.4509 | 355.7411 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.369 |  | 517 |  | 190.773 | 228.9276 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.386 |  | 358 |  | 138.188 | 165.8256 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.07 |  | 254 | 1.08 | 19.2024 | 23.0429 | К3-01-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.07 |  | 1388 |  | 97.16 | 116.592 | Б2-01-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.07 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
11 | M_C2.80.2022 | Строительство КТП-1х160 для техприсоединения физических лиц д.Дешино | киосковый тип | 1 | 998.87 | 750 | 1.06 | 795 | 1191.8645 | Э1-05-1 Ц1-52-5 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
12 | M_C2.81.2022 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения физических лиц д.Дешино |  |  | 1674.96 |  |  | 1547.4 | 1856.88 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 1496.88 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
13 | M_C2.82.2022 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.5 с ПС-773 до строящегося КТП-1х160 для техприсоединения физических лиц д.Дешино | СИП-3 1*95 |  | 341.19 |  |  | 693.1696 | 831.8035 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.06 |  | 767 | 1.38 | 63.5076 | 76.2091 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.06 |  | 699 |  | 41.94 | 50.328 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.062 |  | 431 |  | 26.722 | 32.0664 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-01
14 | M_C2.83.2022 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Дешино | СИП-2 4х95 |  | 574.59 |  |  | 700.3832 | 840.4599 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.316 |  | 499 | 1.61 | 253.8712 | 304.6455 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.316 |  | 517 |  | 163.372 | 196.0464 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.33 |  | 358 |  | 118.14 | 141.768 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
15 | M_C2.84.2022 | Строительство КТП-1х400 для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово |  |  | 1908.18 |  |  | 1386.5 | 2078.6416 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1025 | 1.06 | 1086.5 | 1628.8814 | Э1-07-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 449.7602 | П6-06
16 | M_C2.85.2022 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово |  |  | 1884.6 |  |  | 1547.4 | 2319.863 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 1870.1028 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 449.7602 | П6-06
17 | M_C2.86.2022 | Строительство ВЛ-10кВ до строящегося КТП-1х400 для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | СИП-3 1*95 ААБл 1х95 |  | 2002.33 |  |  | 2747.655 | 3297.186 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.075 |  | 767 | 1.38 | 79.3845 | 95.2614 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.075 |  | 699 |  | 52.425 | 62.91 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.078 |  | 431 |  | 33.618 | 40.3416 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-01
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.312 |  | 2037 | 1.08 | 686.3875 | 823.665 | К1-04-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.312 |  | 2320 |  | 723.84 | 868.608 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.312 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
18 | M_C2.88.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-246 до жилого дома Салыкина АА д.Исаково | СИП-2 4х35 АВБбШв 4х16 |  | 356.29 |  |  | 874.7494 | 1049.6993 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.027 |  | 499 | 1.61 | 21.6915 | 26.0298 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.027 |  | 517 |  | 13.959 | 16.7508 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.028 |  | 235 |  | 6.58 | 7.896 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.034 |  | 254 | 1.08 | 9.3269 | 11.1923 | К3-01-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.034 |  | 1388 |  | 47.192 | 56.6304 | Б2-01-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.034 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
19 | M_C2.90.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Журавлева ЕБ д.Лукошкино | СИП-2 4х70 |  | 662.57 |  |  | 731.6255 | 877.9506 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.168 |  | 499 | 1.61 | 134.9695 | 161.9634 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 11.8 |  | 8 | 1.61 | 151.984 | 182.3808 | Л2-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.168 |  | 517 |  | 86.856 | 104.2272 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 11.8 |  | 12 |  | 141.6 | 169.92 | Л4-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.176 |  | 291 |  | 51.216 | 61.4592 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
20 | M_C2.94.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1452 до жилого дома Ерогиной НО д.Сатино-Русское | СИП-2 4х50 АВБбШв 4х95 |  | 611.16 |  |  | 1004.1757 | 1205.0108 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.04 |  | 499 | 1.61 | 32.1356 | 38.5627 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.04 |  | 517 |  | 20.68 | 24.816 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.042 |  | 235 |  | 9.87 | 11.844 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.084 |  | 539 | 1.08 | 48.8981 | 58.6777 | К3-06-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.084 |  | 1388 |  | 116.592 | 139.9104 | Б2-01-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.084 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
21 | M_C2.95.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1452 до жилого дома Юсуповой НМ д.Сатино-Русское | СИП-2 4х70 |  | 444.37 |  |  | 459.8844 | 551.8612 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.183 |  | 499 | 1.61 | 147.0204 | 176.4244 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.183 |  | 517 |  | 94.611 | 113.5332 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.183 |  | 291 |  | 53.253 | 63.9036 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
22 | M_C2.96.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1407 до жилого дома Скуловой НВ д.Юдановка | СИП-2 4х95 |  | 974.59 |  |  | 802.1606 | 1202.5997 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.376 |  | 499 | 1.61 | 302.0746 | 452.8705 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.376 |  | 517 |  | 194.392 | 291.4326 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.393 |  | 358 |  | 140.694 | 210.9285 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 247.3681 | П3-01
23 | M_C2.97.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Герасимовой НИ д.Яковлево | СИП-2 4х95 |  | 632.82 |  |  | 495.508 | 742.866 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.195 |  | 499 | 1.61 | 156.6611 | 234.8663 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.195 |  | 517 |  | 100.815 | 151.1419 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.204 |  | 358 |  | 73.032 | 109.4896 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 247.3681 | П3-01
24 | M_C2.98.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Елизовой ГИ д.Яковлево | СИП-2 4х50 |  | 342.25 |  |  | 404.6197 | 485.5436 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.153 |  | 499 | 1.61 | 122.9187 | 147.5024 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.153 |  | 517 |  | 79.101 | 94.9212 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.16 |  | 235 |  | 37.6 | 45.12 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
25 | M_C2.100.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-316 до жилого дома Егорова СЮ п.Секерино | СИП-2 4х70 |  | 431.74 |  |  | 288.0476 | 431.8412 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.076 |  | 499 | 1.61 | 61.0576 | 91.5376 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.076 |  | 517 |  | 39.292 | 58.9066 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.078 |  | 291 |  | 22.698 | 34.0289 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 247.3681 | П3-01
26 | M_C2.102.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Сотникова ВВ с.Вороново | СИП-2 4х70 |  | 312.33 |  |  | 298.007 | 357.6084 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.082 |  | 499 | 1.61 | 65.878 | 79.0536 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.082 |  | 517 |  | 42.394 | 50.8728 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.085 |  | 291 |  | 24.735 | 29.682 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
27 | M_C2.108.2022 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1627 до границ земельного участка заявител, г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское | СИП-2 4х50 |  | 208.31 |  |  | 202.5644 | 243.0772 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.024 |  | 499 | 1.61 | 19.2814 | 23.1376 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.024 |  | 517 |  | 12.408 | 14.8896 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.025 |  | 235 |  | 5.875 | 7.05 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
28 | M_C2.109.2022 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 до заявителя, г. Москва, п. Кленовское, д. Свитино | СИП-2 4х95 |  | 949.63 |  |  | 729.2739 | 1093.3278 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.333 |  | 499 | 1.61 | 267.5289 | 401.0794 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.333 |  | 517 |  | 172.161 | 258.1039 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.348 |  | 358 |  | 124.584 | 186.7764 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 247.3681 | П3-01
Технологическое присоединение до 150 кВт
29 | L_C2.51.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1138 до нежилого помещения п.ЛМС | АВБбШв 4х70 |  | 866.88 |  |  | 1228.7072 | 1474.4486 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.33 |  | 448 | 1.08 | 159.6672 | 191.6006 | К3-05-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.33 |  | 1388 |  | 458.04 | 549.648 | Б2-01-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.33 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
Технологическое присоединение свыше 150 кВт
30 | L_C2.5.2021 | Строительство БКТП-2х250 (пож.депо) п.Воскресенское | блочный тип | 1 | 5574.95 | 5721 | 1.06 | 6064.26 | 7277.112 | Э3-06-2 Ц1-52-5 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
31 | L_C2.6.2021 | Строительство 2 реклоузеров п.Воскресенское |  |  | 2376.26 |  |  | 4158.82 | 4990.584 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ реклоузера (1 ячейка) | 2 |  | 1663 | 1.07 | 3558.82 | 4270.584 | В7-01 Ц1-52-4
|  |  | ПИР (1 объект) | 2 |  | 300 |  | 600 | 720 | П6-06
32 | L_C2.7.2021 | Строительство КЛ-10кВ от ф.4 с РТП-42/ПС-434 до БКТП-2х250 п.Воскресенское | СИП-3 1х95 ААБл 1*95 |  | 819.18 |  |  | 1113.2729 | 1335.9274 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.015 |  | 767 | 1.38 | 15.8769 | 19.0523 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.015 |  | 699 |  | 10.485 | 12.582 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.045 |  | 431 |  | 19.395 | 23.274 | Л7-05-3
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.101 |  | 2037 | 1.08 | 222.196 | 266.6352 | К1-04-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.101 |  | 2320 |  | 234.32 | 281.184 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.101 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
33 | L_C2.8.2021 | Строительство КЛ-10кВ от ф.13 с РТП-42/ПС-434 до БКТП-2х250 п.Воскресенское | ААБл 3*95 |  | 817.62 |  |  | 1122.3128 | 1346.7753 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.015 |  | 767 | 1.38 | 15.8769 | 19.0523 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.015 |  | 699 |  | 10.485 | 12.582 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.045 |  | 431 |  | 19.395 | 23.274 | Л7-05-3
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.103 |  | 2037 | 1.08 | 226.5959 | 271.9151 | К1-04-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.103 |  | 2320 |  | 238.96 | 286.752 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.103 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
34 | J_C2.2.200.2019 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до административного здания д.Ватутинки ул.Офицерская влд.11 | АВБбШв 4*240 |  | 5248.5 |  |  | 4634.9306 | 5561.9167 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 1.352 |  | 1116 | 1.08 | 1629.5386 | 1955.4463 | К3-10-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 1.352 |  | 1771 |  | 2394.392 | 2873.2704 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.676 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
35 | L_C2.53.2022 | Строительство КТП-1х400 магазин п.Щапово | 1х400 | 1 | 1332.21 |  |  | 1386.5 | 1663.8 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1025 | 1.06 | 1086.5 | 1303.8 | Э1-07-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
36 | L_C2.54.2022 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения п.Щапово | КРН-10кВ |  | 1830.62 |  |  | 1904.4 | 2285.28 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1528 | 1.05 | 1604.4 | 1925.28 | В3-01-4 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
37 | L_C2.55.2022 | Строительство КВЛ-10кВ от ф.4 с ПС-706 до КТП-1х400 п.Щапово | ААБл 3*70 СИП3 1*95 |  | 2084.44 |  |  | 2414.3261 | 3619.5591 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.23 |  | 1934 | 1.08 | 480.4056 | 720.2244 | К1-03-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.23 |  | 2320 |  | 533.6 | 799.9734 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.23 |  | 611 |  | 611 | 916.0116 | П5-01
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.096 |  | 767 | 1.61 | 118.5475 | 177.7265 | Л1-02-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.096 |  | 699 |  | 67.104 | 100.6024 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.099 |  | 431 |  | 42.669 | 63.9694 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 841.0515 | П3-02
38 | M_C2.73.2022 | Строительство БКТП-2х1000 для техприсоединения объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка |  |  | 15211.39 | 9498 |  | 10049.88 | 15266.7817 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 7583 | 1.06 | 8037.98 | 12250.54 | Э3-09-2 Ц1-52-5
|  |  | УНЦ здания (1 ед) | 1 |  | 1615 | 1.06 | 1711.9 | 2566.4815 | Э4-01 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 449.7602 | П6-06
39 | M_C2.74.2022 | Строительство 2КЛ-6кВ от РТП-40 до БКТП-2х1000 для техприсоединения объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | ААБл 3*120 |  | 4032.91 |  |  | 4014.6172 | 4817.5407 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.691 |  | 2058 | 1.08 | 1535.8442 | 1843.0131 | К1-05-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.691 |  | 2703 |  | 1867.773 | 2241.3276 | Б2-02-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.691 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
40 | M_C2.75.2022 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 присоединяемого объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | АВБбШв 4*185 |  | 3934.47 |  |  | 3327.1155 | 4988.0135 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.984 |  | 916 | 1.08 | 973.4515 | 1459.3991 | К3-09-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.984 |  | 1771 |  | 1742.664 | 2612.6029 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.984 |  | 611 |  | 611 | 916.0116 | П5-01
41 | M_C2.110.2022 | Строительство КВЛ-10 кВ от оп. №88 ф.17 с ПС-377 ""Лесная" до границ земельного участка заявителя | ААБл 3*95 СИП3 1*95 |  | 9252.79 |  |  | 12188.2689 | 14625.9227 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 1.479 |  | 2037 | 1.08 | 3253.7408 | 3904.489 | К1-04-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 1.479 |  | 2703 |  | 3997.737 | 4797.2844 | Б2-02-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 1.479 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.211 |  | 767 | 1.38 | 1281.7951 | 1538.1541 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.211 |  | 699 |  | 846.489 | 1015.7868 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 3.797 |  | 431 |  | 1636.507 | 1963.8084 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
Реконструкция сетей с целью технологического присоединения
42 | M_Р1.1.28.2022 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-83 дор участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | СИП-2 4х70 |  | 2350.71 |  |  | 2318.4053 | 2782.0864 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.847 |  | 499 | 1.61 | 680.4713 | 816.5656 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 31.25 |  | 8 | 1.61 | 402.5 | 483 | Л2-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.847 |  | 517 |  | 437.899 | 525.4788 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 31.25 |  | 12 |  | 375 | 450 | Л4-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.885 |  | 291 |  | 257.535 | 309.042 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
1.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
Реконструкция трансформаторных подстанций
43 | М_Р1.2.10.2022 | Реконструкция КРН-10кВ №2 с ПС-727 ф.10 д.Чириково п. Краснопахорское |  |  | 122.85 |  |  | 1547.4 | 1856.88 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 1496.88 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
44 | М_Р1.2.11.2022 | Реконструкция КРН-374 с ПС-727 ф.10 д.Чириково п. Краснопахорское |  |  | 142.07 |  |  | 1547.4 | 1856.88 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 1496.88 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
45 | М_Р1.2.12.2022 | Реконструкция КРУН-239 на КВЛ-10кВ Л-13 ЗТП-1037 к БКТП-1688, г. Москва, п. Марушкинское, д. Крекшино |  |  | 154.06 |  |  | 1547.4 | 1856.88 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 1496.88 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
Реконструкция линий электропередачи
46 | M_Р1.1.18.2022 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1272 до жилых домов с.Красное | СИП-2 4х70 |  | 568.78 |  |  | 522.0003 | 626.4003 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.134 |  | 499 | 1.61 | 107.6543 | 129.1851 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 5.6 |  | 8 | 1.61 | 72.128 | 86.5536 | Л2-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.134 |  | 517 |  | 69.278 | 83.1336 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 5.6 |  | 12 |  | 67.2 | 80.64 | Л4-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.14 |  | 291 |  | 40.74 | 48.888 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
47 | M_Р1.1.23.2022 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.2 с РП-23 до КТП-939, КТП-939.1 п.Рогово | СИП-3 1*95 |  | 10342.74 |  |  | 8531.5054 | 12790.438 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 2.564 |  | 767 | 1.38 | 2713.8914 | 4068.6676 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 2.564 |  | 699 |  | 1792.236 | 2686.9213 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 8.038 |  | 431 |  | 3464.378 | 5193.7975 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 841.0515 | П3-02
48 | M_Р1.1.24.2022 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1593 до жилых домов д.Девятское | СИП-2 4х95 |  | 1154.65 |  |  | 996.9655 | 1196.3586 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.491 |  | 499 | 1.61 | 394.4645 | 473.3574 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.491 |  | 517 |  | 253.847 | 304.6164 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.513 |  | 358 |  | 183.654 | 220.3848 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
49 | M_Р1.1.25.2022 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1593 д.Девятское | СИП-3 1*70 |  | 565.27 |  |  | 676.1045 | 811.3254 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.038 |  | 767 | 1.38 | 40.2215 | 48.2658 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.038 |  | 699 |  | 26.562 | 31.8744 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.117 |  | 413 |  | 48.321 | 57.9852 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
50 | M_Р1.1.26.2022 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1519 п.Знамя Октября | СИП-3 1*70 |  | 1101.38 |  |  | 850.6197 | 1275.2496 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.095 |  | 767 | 1.38 | 100.5537 | 150.7502 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.095 |  | 699 |  | 66.405 | 99.5544 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.297 |  | 413 |  | 122.661 | 183.8934 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 841.0515 | П3-02
51 | M_Р1.1.27.2022 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1520 д.Армазово | СИП-3 1*70 |  | 505.72 |  |  | 626.5091 | 751.8109 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.022 |  | 767 | 1.38 | 23.2861 | 27.9433 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.022 |  | 699 |  | 15.378 | 18.4536 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.065 |  | 413 |  | 26.845 | 32.214 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
52 | M_Р1.1.29.2022 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры б/н от РУ-0,4кВ ЗТП-312 до жилых домов,п.Минзаг | СИП-2 4х95 |  | 662.61 |  |  | 649.4067 | 973.5909 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.13 |  | 499 | 1.61 | 104.4407 | 156.5776 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 10.7 |  | 8 | 1.61 | 137.816 | 206.6138 | Л2-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.13 |  | 517 |  | 67.21 | 100.7613 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 10.7 |  | 12 |  | 128.4 | 192.4974 | Л4-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.13 |  | 358 |  | 46.54 | 69.7728 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 247.3681 | П3-01
Утановка приборов учета класс напряжения 6(10)кВ
53 | M_C2.111.2022 | Счетчик высоковольтный РИМ 384.02/2 (4203) на ВЛ-10 кв ф.5 ПС-706"Щапово" в сторону КТП-322, КТП-898 | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 1 | 293.8 | 302 | 1.05 | 317.1 | 380.52 | А1-06 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
54 | M_C2.112.2022 | Узел учета (РИМ) 384.02/2 с РП-5 РУ-10 кВ ф.11 в сторону ф.16, г. Москва, п. Щаповское, д. Сатино-Русское | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 2 | 519.51 | 302 | 1.05 | 634.2 | 761.04 | А1-06 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
Начальник ПЭО АО "РСП" И.Н. Залевский