## УНЦ
Информация о соответствии стоимости объектов капитального строительства по отчету за 2023 год
в отношении которых Минэнерго России установлены укрупненные нормативы цены (приказ Минэнерго России от 17.01.2019 г. № 10)
№№ пп | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта | Наименование УНЦ, тип ТП, марка провода (кабеля) | Протяженность ЛЭП, мощность ТП | Полная стоимость строительства по ИПР (с НДС) | Норматив цены по УНЦ за 1 км, 1 тн, 1 ед, 1 объекта, 1 кв.м (без НДС) | Коэффициент перехода | Стоимость по УНЦ за кол-во км, тн, ед, объектов, кв.м (без НДС) | Стоимость по УНЦ с учетом НДС, ИПЦ | Номер расценки УНЦ | Примечание
Приказ Минэнерго России № 75 от 08.02.16.
|  |  |  | км, тн, ед, объект, кв.м | тыс. руб | тыс. руб |  | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб
1.1. Технологическое присоединение
Технологическое присоединение до 15 кВт
1 | L_C2.25.2021 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1404 до КТП-1х160 д.Богородское | ААБл 3*70 |  | 1262 |  |  | 1805.7631 | 2166.9157 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.271 |  | 1934 | 1.08 | 566.0431 | 679.2517 | К1-03-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.271 |  | 2320 |  | 628.72 | 754.464 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.271 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
2 | L_C2.28.2021 | Строительство КЛ-10кВ от РП-18 до КТП-1х250 д.Богородское | ААБл 3*70 |  | 2127 |  |  | 1607.3707 | 2599.152 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.226 |  | 1934 | 1.08 | 472.0507 | 763.3159 | К1-03-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.226 |  | 2320 |  | 524.32 | 847.8364 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.226 |  | 611 |  | 611 | 987.9998 | П5-01
3 | L_C2.31.2021 | Строительство КТП-1х400 д.Семенково |  |  | 1192 |  |  | 865 | 1398.7231
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 750 | 1.06 | 795 | 1285.5316 | Э1-05-1 Ц1-52-5 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 70 |  | 70 | 113.1915 | П6-05
4 | L_C2.32.2021 | Строительство КРН-10кВ д.Семенково |  |  | 2167 |  |  | 1547.4 | 2502.1781 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 2017.0719 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 485.1063 | П6-06
5 | L_C2.33.2021 | Строительство КЛ-10кВ от ф.5 с РП-13 до КТП-1х400 д.Семенково | ААБл 3*70 СИП-3 1*70 |  | 1640 |  |  | 3147.9663 | 3777.5595 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.438 |  | 1934 | 1.08 | 914.8594 | 1097.8312 | К1-03-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.438 |  | 2320 |  | 1016.16 | 1219.392 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.438 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.015 |  | 767 | 1.38 | 15.8769 | 19.0523 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.015 |  | 699 |  | 10.485 | 12.582 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.045 |  | 413 |  | 18.585 | 22.302 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
6 | L_C2.34.2021 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | СИП-2 4х70 |  | 0.55 |  |  | 1070.829 | 1284.9948 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.6 |  | 499 | 1.38 | 413.172 | 495.8064 | Л1-01-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.6 |  | 517 |  | 310.2 | 372.24 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.627 |  | 291 |  | 182.457 | 218.9484 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
7 | L_C2.57.2021 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | СИП-2 4х50 |  | 0.55 |  |  | 362.3343 | 434.8012 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.136 |  | 499 | 1.38 | 93.6523 | 112.3828 | Л1-01-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.136 |  | 517 |  | 70.312 | 84.3744 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.142 |  | 235 |  | 33.37 | 40.044 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
8 | M_C2.87.2022 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | СИП-2 4х95-0,677 СИП-2 4х70-0,900 СИП-2 4х50-0,134 СИП-4 2х16-0,071 |  | 3896 |  |  | 3277.9608 | 3933.553 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.782 |  | 499 | 1.38 | 1227.1208 | 1472.545 | Л1-01-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.782 |  | 517 |  | 921.294 | 1105.5528 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП 4х95 | 0.707 |  | 358 |  | 253.106 | 303.7272 | Л7-27-2
|  |  | УНЦ СИП 4х70 | 0.94 |  | 291 |  | 273.54 | 328.248 | Л7-24-2
|  |  | УНЦ СИП 4х50 | 0.14 |  | 235 |  | 32.9 | 39.48 | Л7-21-2
|  |  | УНЦ СИП 2х16 | 0.075 |  | 120 |  | 9 | 10.8 | Л7-11-4
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
9 | M_C2.99.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Кулишевской ЕД д.Яковлево | СИП-2 4х95-0,045 СИП-2 4х35-0,019 |  | 320 |  |  | 263.1257 | 425.4797 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.064 |  | 499 | 1.38 | 44.0717 | 71.2648 | Л1-01-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.064 |  | 517 |  | 33.088 | 53.504 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП 4х95 | 0.047 |  | 358 |  | 16.826 | 27.208 | Л7-27-2
|  |  | УНЦ СИП 4х35 | 0.02 |  | 207 |  | 4.14 | 6.6945 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 266.8084 | П3-01
10 | N_C2.114.2023 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с РП-5 до КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | СИП-3 1х70 ААБл 3х95 |  | 778 |  |  | 1316.3355 | 1579.6026 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.018 |  | 767 | 1.38 | 19.0523 | 22.8627 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.018 |  | 699 |  | 12.582 | 15.0984 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.054 |  | 413 |  | 22.302 | 26.7624 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.02 |  | 2037 | 1.08 | 43.9992 | 52.799 | К1-04-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.02 |  | 2320 |  | 46.4 | 55.68 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.02 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
11 | N_C2.115.2023 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Белые березки", д.Овечкино |  |  | 2486 |  |  | 1547.4 | 2502.1781 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 2017.0719 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 485.1063 | П6-06
12 | N_C2.116.2023 | Строительство КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | киосковый тип | 1 | 7.15 | 2824 | 1.06 | 2993.44 | 3592.128 | Э1-07-2 Ц1-52-5 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
13 | N_C2.117.2023 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Овечкино | СИП-2 4х95 |  | 7.15 |  |  | 2586.3313 | 3103.5976 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.429 |  | 499 | 1.61 | 1148.0443 | 1377.6532 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.429 |  | 517 |  | 738.793 | 886.5516 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.493 |  | 358 |  | 534.494 | 641.3928 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
14 | N_C2.117.1.2023 | Монтаж узлов учета и средств защиты потребителям СНТ "Белые березки" д.Овечкино | 0,4кВ с ТТ | 65 | 362 | 27 | 1.05 | 1842.75 | 2211.3 | А1-03 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
15 | N_C2.118.2023 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | СИП-3 1*95 |  | 5.28 |  |  | 648.1369 | 777.7643 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.028 |  | 767 | 1.38 | 29.6369 | 35.5643 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.028 |  | 699 |  | 19.572 | 23.4864 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.088 |  | 431 |  | 37.928 | 45.5136 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-01
16 | N_C2.119.2023 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Рассвет", д.Свитино |  |  | 2567 |  |  | 1547.4 | 2649.8066 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 2136.0791 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 513.7275 | П6-06
17 | N_C2.120.2023 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | киосковый тип | 1 | 5.28 | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 2738.616 | Э1-08-1 Ц1-52-5 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
18 | N_C2.121.2023 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до жилых домов СНТ "Рассвет", д.Свитино | СИП-2 4х95 |  | 5.28 |  |  | 4282.5097 | 5139.0116 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 2.43 |  | 499 | 1.61 | 1952.2377 | 2342.6852 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 2.43 |  | 517 |  | 1256.31 | 1507.572 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 2.539 |  | 358 |  | 908.962 | 1090.7544 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
19 | N_C2.121.1.2023 | Монтаж узлов учета и средств защиты потребителям СНТ "Рассвет", д.Свитино | 0,4кВ с ТТ | 48 | 348 | 27 | 1.05 | 1360.8 | 1632.96 | А1-03 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
20 | N_C2.122.2023 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-554 до жилого дома Шмелевой МА д.Лукошкино | СИП-2 4х50 |  | 480 |  |  | 346.6002 | 560.4598 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.116 |  | 499 | 1.61 | 93.1932 | 150.6954 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.116 |  | 517 |  | 59.972 | 96.976 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.121 |  | 235 |  | 28.435 | 45.98 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 266.8084 | П3-01
21 | N_C2.122.1.2023 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Шмелевой МА д.Лукошкино |  |  | 59 |  |  | 38.35 | 65.6715 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | 0,4кВ с ТТ | 1 |  | 27 | 1.05 | 28.35 | 48.5473 | А1-03 Ц1-52-11
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 10 |  | 10 | 17.1243 | П6-03
22 | N_C2.123.2023 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1163 до жилого дома Зелинского ДР д.Дешино | СИП-2 4х70 |  | 497 |  |  | 335.6509 | 542.7546 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.105 |  | 499 | 1.61 | 84.3559 | 136.4053 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.105 |  | 517 |  | 54.285 | 87.78 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.11 |  | 291 |  | 32.01 | 51.7608 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 266.8084 | П3-01
23 | N_C2.123.1.2023 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Зелинского ДР д.Дешино |  |  | 62 |  |  | 38.35 | 65.6715 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | 0,4кВ с ТТ | 1 |  | 27 | 1.05 | 28.35 | 48.5473 | А1-03 Ц1-52-11
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 10 |  | 10 | 17.1243 | П6-03
24 | N_C2.124.2023 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1406 до жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | СИП-2 4х50 |  | 32 |  |  | 219.9087 | 263.8904 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.035 |  | 499 | 1.61 | 28.1187 | 33.7424 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.035 |  | 517 |  | 18.095 | 21.714 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.037 |  | 235 |  | 8.695 | 10.434 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
25 | N_C2.124.1.2023 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено |  |  | 62 |  |  | 38.35 | 65.6715 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | 0,4кВ с ТТ | 1 |  | 27 | 1.05 | 28.35 | 48.5473 | А1-03 Ц1-52-11
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 10 |  | 10 | 17.1243 | П6-03
26 | N_C2.128.2.2023 | Монтаж узла учета и средств защиты гаража Постновой АК ГСПК "Темп" п.Ерино |  |  | 63 |  |  | 38.35 | 65.6715 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | 0,4кВ с ТТ | 1 |  | 27 | 1.05 | 28.35 | 48.5473 | А1-03 Ц1-52-11
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 10 |  | 10 | 17.1243 | П6-03
27 | N_C2.205.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 от КТП-1627 до потр., пр. 0,035 км., г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское | СИП-4 4х16 |  | 68 |  |  | 216.3237 | 259.5884 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.035 |  | 499 | 1.61 | 28.1187 | 33.7424 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.035 |  | 517 |  | 18.095 | 21.714 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.035 |  | 146 |  | 5.11 | 6.132 | Л7-32-4
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
28 | N_C2.206.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 до границ земельного участка заявителя пр.0,116 км., г. Москва, п. Секерино | СИП-2 4х70 |  | 493 |  |  | 353.0852 | 570.9462 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.116 |  | 499 | 1.61 | 93.1932 | 150.6954 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.116 |  | 517 |  | 59.972 | 96.976 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.12 |  | 291 |  | 34.92 | 56.4664 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 266.8084 | П3-01
29 | N_C2.207.2023 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1174 до потребителя, пр. 0,068 км., г. Москва, п. СНТ "Зайчик" | СИП-2 4х50 |  | 206 |  |  | 271.2365 | 325.4838 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.068 |  | 499 | 1.61 | 54.6305 | 65.5566 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.068 |  | 517 |  | 35.156 | 42.1872 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.07 |  | 235 |  | 16.45 | 19.74 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
30 | N_C2.208.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-105.1 до потребителей, пр. 0,069 км., г. Москва, п. Вороновское, п. ЛМС, Приозерный | СИП-2 4х50-0,038 СИП-2 4х95-0,031 |  | 439 |  |  | 277.9139 | 449.3926 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.069 |  | 499 | 1.61 | 55.4339 | 89.6378 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.069 |  | 517 |  | 35.673 | 57.684 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП 4х50 | 0.041 |  | 235 |  | 9.635 | 15.58 | Л7-20-2
|  |  | УНЦ СИП 4х95 | 0.034 |  | 358 |  | 12.172 | 19.6824 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 266.8084 | П3-01
31 | N_C2.209.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 до потребителей, пр. 0,194 км., г. Москва, п. Краснопахорское, п. Минзаг | СИП-2 4х50 |  | 795 |  |  | 468.8607 | 802.8888 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.194 |  | 499 | 1.61 | 155.8577 | 266.8946 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.194 |  | 517 |  | 100.298 | 171.7528 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.203 |  | 235 |  | 47.705 | 81.6912 | Л7-20-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 282.5501 | П3-01
32 | N_C2.210.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от КТП-316 до потребителя, пр. 0,035 км., г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, Секерино | СИП-2 4х95 |  | 271 |  |  | 223.7437 | 361.7982 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.035 |  | 499 | 1.61 | 28.1187 | 45.4684 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.035 |  | 517 |  | 18.095 | 29.26 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.035 |  | 358 |  | 12.53 | 20.2613 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 266.8084 | П3-01
33 | N_C2.211.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры б/н ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 до потребителя, пр. 0,013 км. Сальково | СИП-4 4х16 |  | 170 |  |  | 184.0631 | 220.8757 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.013 |  | 499 | 1.61 | 10.4441 | 12.5329 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.013 |  | 517 |  | 6.721 | 8.0652 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.013 |  | 146 |  | 1.898 | 2.2776 | Л7-32-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
34 | N_C2.212.2023 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-1272 до потребителя, пр. 0,038 км., г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное, Лесной | СИП-2 4х70 |  | 267 |  |  | 226.8148 | 272.1778 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.038 |  | 499 | 1.61 | 30.5288 | 36.6346 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.038 |  | 517 |  | 19.646 | 23.5752 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.04 |  | 291 |  | 11.64 | 13.968 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
Технологическое присоединение до 150 кВт
35 | N_C2.52.1.2023 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.с ф.7/ПС-773 до КТП-314 д.Терехово | СИП-3 1*95 |  | 14 |  |  | 1030.2395 | 1236.2874 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.151 |  | 767 | 1.38 | 159.8275 | 191.793 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.151 |  | 699 |  | 105.549 | 126.6588 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.473 |  | 431 |  | 203.863 | 244.6356 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-01
36 | N_C2.52.2.2023 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения складских помещений д.Терехово |  |  | 14 |  |  | 1547.4 | 1856.88 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 1496.88 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
37 | L_C2.52.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-314 до складских помещений д.Терехово | СИП-2 4х35 |  | 276 |  |  | 231.3931 | 277.6718 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.047 |  | 499 | 1.38 | 32.3651 | 38.8382 | Л1-01-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.047 |  | 517 |  | 24.299 | 29.1588 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.047 |  | 207 |  | 9.729 | 11.6748 | Л7-18-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
38 | N_C2.202.2023 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ |  |  | 2112 |  |  | 1547.4 | 2502.1781 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 2017.0719 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 485.1063 | П6-06
39 | M_C2.105.2022 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | киосковый тип | 1 | 1603 | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 2738.616 | Э1-08-1 Ц1-52-5 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
40 | M_C2.106.2022 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС-773 до строящегося КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | СИП-3 1х70 |  | 733 |  |  | 652.9588 | 783.5506 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.03 |  | 767 | 1.38 | 31.7538 | 38.1046 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.03 |  | 699 |  | 20.97 | 25.164 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.095 |  | 413 |  | 39.235 | 47.082 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
41 | M_C2.107.2022 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до строительного вагона ИП Спичков АВ | СИП-2 4х95 |  | 169 |  |  | 182.1998 | 218.6398 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.011 |  | 499 | 1.38 | 7.5748 | 9.0898 | Л1-01-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.011 |  | 517 |  | 5.687 | 6.8244 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.011 |  | 358 |  | 3.938 | 4.7256 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
Технологическое присоединение свыше 150 кВт
42 | L_C2.9.2021 | Строительство 10 КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до пож.депо п.Воскресенское | АВБбШв 4х120 |  | 3173 |  |  | 6820.8584 | 8185.0301 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.21 |  | 618 | 1.08 | 140.1624 | 168.1949 | К3-07-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.21 |  | 1388 |  | 291.48 | 349.776 | Б2-01-3
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.1 |  | 53502 | 1.08 | 5778.216 | 6933.8592 | Н1-06 Ц1-52-7
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.21 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
43 | J_C2.2.201.2019 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино" |  |  | 11593 | 9418 |  | 9886.18 | 11863.416 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 7803 | 1.06 | 8271.18 | 9925.416 | Э3-10-2 Ц1-52-5
|  |  | УНЦ здания (1 ед) | 1 |  | 1615 |  | 1615 | 1938 | Э4-01
44 | L_C2.17.2022 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Коммунарка | АВБбШв 4х240 |  | 2060 |  |  | 2468.1987 | 2961.8385 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.624 |  | 1116 | 1.08 | 752.0947 | 902.5137 | К3-10-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.624 |  | 1771 |  | 1105.104 | 1326.1248 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.624 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
45 | J_C2.2.197.2019 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки, ул.Офицерская, влд.11 |  |  | 10081 | 9198 |  | 9652.98 | 11583.576 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 7583 | 1.06 | 8037.98 | 9645.576 | Э3-9-2 Ц1-52-5
|  |  | УНЦ здания (1 ед) | 1 |  | 1615 |  | 1615 | 1938 | Э4-01
46 | J_C2.2.180.2019 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово | АВБбШв 4*240 |  | 2597.82 |  |  | 1456.2635 | 2493.7422 |  | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.284 |  | 1116 | 1.08 | 342.2995 | 586.1623 | К3-10-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.284 |  | 1771 |  | 502.964 | 861.2882 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.284 |  | 611 |  | 611 | 1046.2917 | П5-01
47 | M_C2.69.2022 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное | АВБбШв 4*240 |  | 35650.65 |  |  | 29698.032 | 50855.6559 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 2.48 |  | 1116 | 1.08 | 2989.0944 | 5118.6003 | К3-10-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 2.48 |  | 1771 |  | 4392.08 | 7521.1081 | Б2-01-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.36 |  | 53502 | 1.08 | 20801.5776 | 35621.144 | Н1-06 Ц1-52-7
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 2.48 |  | 611 | 1 | 1515.28 | 2594.8035 | П5-01
48 | M_C2.70.2022 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 2 | 909 | 302 | 1.05 | 634.2 | 1086.02 | А1-06 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
49 | M_C2.71.2022 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | СИП-3 1х95 |  | 69.98 |  |  | 623.3022 | 747.9626 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.02 |  | 767 | 1.38 | 21.1692 | 25.403 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.02 |  | 699 |  | 13.98 | 16.776 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.063 |  | 431 |  | 27.153 | 32.5836 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
50 | M_C2.72.2022 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" |  |  | 2264 |  |  | 1904.4 | 2285.28 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 1 |  | 1528 | 1.05 | 1604.4 | 1925.28 | В3-01-4 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
51 | M_C2.76.2022 | Строительство БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши |  |  | 8915 | 8781 |  | 9210.96 | 11053.152 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 7166 | 1.06 | 7595.96 | 9115.152 | Э3-08-2 Ц1-52-5
|  |  | УНЦ здания (1 ед) | 1 |  | 1615 |  | 1615 | 1938 | Э4-01
52 | M_C2.77.2022 | Строительство 2 КРН-6кВ для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши |  |  | 4515 |  |  | 3808.8 | 4570.56 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 2 |  | 1528 | 1.05 | 3208.8 | 3850.56 | В3-01-4 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 2 |  | 300 |  | 600 | 720 | П6-06
53 | М_C2.78.2022 | Строительство 2КВЛ-6кВ от ф.1 и ф.8 с ПС-592 до БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | ААБл 3*95 СИП3 1*95 |  | 6780 |  |  | 8782.8499 | 10539.4199 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 1.556 |  | 1979 | 1.08 | 3325.6699 | 3990.8039 | К1-04-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 1.556 |  | 2703 |  | 4205.868 | 5047.0416 | Б2-02-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 1.556 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.026 |  | 767 | 1.38 | 27.52 | 33.024 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.026 |  | 699 |  | 18.174 | 21.8088 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.078 |  | 431 |  | 33.618 | 40.3416 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
54 | M_C2.79.2022 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до ВРУ присоединяемой школы г.Щербинка мкрн Барыши | АВБбШв 4*185 |  | 1872 |  |  | 1604.7008 | 2747.93 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.36 |  | 916 | 1.08 | 356.1408 | 609.8645 | К3-09-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.36 |  | 1771 |  | 637.56 | 1091.7738 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.36 |  | 611 |  | 611 | 1046.2917 | П5-01
55 | N_C2.129.2023 | Строительство 2ВЛ-10кВ от ф.17,24 с ПС-377 до КРН-10 кВ № 1 и № 2 в сторону БКТП-2х400 д.Яковлево | СИП-3 1*120 |  | 333.09 |  |  | 814.2958 | 977.155 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.08 |  | 767 | 1.38 | 84.6768 | 101.6122 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.08 |  | 699 |  | 55.92 | 67.104 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.251 |  | 449 |  | 112.699 | 135.2388 | Л7-06-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
56 | N_C2.130.2023 | Строительство 2 КРН-10кВ для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево |  |  | 3736.47 |  |  | 3808.8 | 4570.56 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 2 |  | 1528 | 1.05 | 3208.8 | 3850.56 | В3-01-4 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 2 |  | 300 |  | 600 | 720 | П6-06
57 | N_C2.131.2023 | Строительство 2КЛ-10кВ от КРН-10 кВ № 1 и № 2 с ф.17,24 ПС-377 до БКТП-2х400 д.Яковлево | ААБл 3*150 |  | 23541.33 |  |  | 24393.32 | 29271.984 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 2.4 |  | 2214 | 1.08 | 5738.688 | 6886.4256 | К1-06-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 2.4 |  | 2703 |  | 6487.2 | 7784.64 | Б2-02-4
|  |  | УНЦ ГНБ (1 км) | 0.2 |  | 53502 | 1.08 | 11556.432 | 13867.7184 | Н1-06 Ц1-52-7
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 2.4 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
58 | N_C2.132.2023 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево |  |  | 6906.1 | 7734 |  | 8180.04 | 9816.048 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 5819 | 1.06 | 6168.14 | 7401.768 | Э3-07-2 Ц1-52-5
|  |  | УНЦ здания (1 ед) | 1 |  | 1615 | 1.06 | 1711.9 | 2054.28 | Э4-01 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
59 | N_C2.133.2023 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для очистных сооружений д.Яковлево | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 2 | 93.29 | 302 | 1.05 | 634.2 | 761.04 | А1-06 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
60 | N_C2.134.2023 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до очистных сооружений д.Яковлево | АВБбШв 4*240 |  | 894.6 |  |  | 1116.9676 | 1340.3611 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.17 |  | 1116 | 1.08 | 204.8976 | 245.8771 | К3-09-1 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.17 |  | 1771 |  | 301.07 | 361.284 | Б2-01-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.17 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
61 | N_C2.135.2023 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ПС-773 до КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе | СИП-3 1*95 |  | 4434.04 |  |  | 638.5545 | 766.2654 |  | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ, так как расчет договора произведен по стоимости присоединенной мощности (500 кВт)
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.025 |  | 767 | 1.38 | 26.4615 | 31.7538 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.025 |  | 699 |  | 17.475 | 20.97 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.078 |  | 431 |  | 33.618 | 40.3416 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
62 | N_C2.136.2023 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе |  |  | 1516.02 |  |  | 2582.18 | 3098.616 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 2738.616 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
63 | N_C2.137.2023 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 1 | 397.72 | 302 | 1.05 | 317.1 | 543.01 | А1-06 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
64 | N_C2.213.2023 | Строительство ВЛ-10 кВ отп от оп. б/н ф. 24 ВЛ-10 кВ с ПС-377 «Лесная» до Кувекино, пр. 0,331 км. | СИП-3 1*95 |  | 1593 |  |  | 1590.0973 | 1908.1167 |  | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ, так как расчет договора произведен по стоимости присоединенной мощности (500 кВт)
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.331 |  | 767 | 1.38 | 350.3503 | 420.4203 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.331 |  | 699 |  | 231.369 | 277.6428 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.038 |  | 431 |  | 447.378 | 536.8536 | Л7-05-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
65 | N_C2.214.2023 | Строительство ТП-10/0,4 (1*400 кВА), г. Москва, п. Десеновское, вблизи д. Кувекино |  |  | 1769 | 1325 |  | 1386.5 | 2116.8932 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1025 | 1.06 | 1086.5 | 1756.8932 | Э1-07-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
66 | N_C2.215.2023 | Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. опоры б/н ВЛ-10 кВ ф. 11 с ПС-706 «Щапово» РП-5 в сторону ТП-1700, пр. 0,019 км. п. Курилово | ААБл 3*95 |  | 572 |  |  | 719.759 | 863.7108 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.019 |  | 3152 | 1.08 | 64.679 | 77.6148 | К2-04-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.019 |  | 2320 |  | 44.08 | 52.896 | Б2-02-4
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.019 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
67 | N_C2.216.2023 | Строительство КТП-445а (1*100 кВА), г. Москва, п. Первомайское, д. Жуковка |  |  | 1680 | 1010 |  | 1052.6 | 1702.0762 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 710 | 1.06 | 752.6 | 1216.9699 | Э1-04-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 485.1063 | П6-06
Реконструкция сетей с целью технологического присоединения
68 | N_Р1.2.13.2023 | Реконструкция КТП-1778 СНТ "Вишняки" |  |  | 1770 |  |  | 2582.18 | 3098.616 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 2738.616 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
69 | N_Р1.2.14.2023 | Реконструкция КТП-1675 СНТ "Еринское" |  |  | 2795 |  |  | 2582.18 | 3098.616 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 2738.616 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
70 | N_Р1.2.24.2023 | Реконструкция КТП-314 д.Терехово с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА |  |  | 3875.76 |  |  | 2582.18 | 4421.7899 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 3908.0624 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 513.7275 | П6-06
71 | N_Р1.2.203.2023 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-570 СНТ "Рассвет", д.Свитино | ААБл 3*70 СИП3 1*70 |  | 710 |  |  | 1256.6254 | 1507.9505 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ КЛ (1 км) | 0.009 |  | 1934 | 1.08 | 18.7985 | 22.5582 | К1-03-2 Ц1-52-7
|  |  | УНЦ транш (1 км по трассе) | 0.009 |  | 2320 |  | 20.88 | 25.056 | Б2-02-3
|  |  | ПИР КЛ (1 км по трассе) | 0.009 |  | 611 |  | 611 | 733.2 | П5-01
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.015 |  | 767 | 1.38 | 15.8769 | 19.0523 | Л1-02-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.015 |  | 699 |  | 10.485 | 12.582 | Л3-02-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.045 |  | 413 |  | 18.585 | 22.302 | Л7-04-3
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
72 | N_Р1.2.227.2023 | Реконструкция 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-570 до зем. уч (ул. Южная, Центральная, Солнечная), пр. 2,675 км., г. Москва | СИП-2 4х95 |  | 7127 |  |  | 4596.7032 | 7432.9651 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 2.581 |  | 499 | 1.38 | 1777.3282 | 2873.9769 | Л1-01-1 Ц2-77-2
|  |  | УНЦ опор (1км) | 2.581 |  | 517 |  | 1334.377 | 2157.7155 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 2.581 |  | 358 |  | 923.998 | 1494.1241 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 907.1487 | П3-02
73 | N_Р1.2.204.2023 | Реконструкция КТП-570 СНТ "Рассвет", д.Свитино с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА |  |  | 1967 |  |  | 2582.18 | 3098.616 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 2738.616 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
1.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
Реконструкция трансформаторных подстанций
74 | L_Р1.2.6.2022 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1316 д.Сатино-Татарское. Замена 8 ячеек КСО |  |  | 8603 |  |  | 10279.2 | 12335.04 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ ячейки | 8 |  | 1188 | 1.05 | 9979.2 | 11975.04 | В3-01-1 Ц1-52-2
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
75 | N_Р1.2.15.2023 | Реконструкция КТП-1500 СНТ "Десна" |  |  | 1170 |  |  | 2582.18 | 3098.616 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 2738.616 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
76 | N_Р1.2.16.2023 | Реконструкция КТП-214 СНТ "Ветеран" |  |  | 1109 |  |  | 2582.18 | 3098.616 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 2738.616 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
77 | N_Р1.2.17.2023 | Реконструкция КТП-462 СНТ "Дубрава" |  |  | 651 |  |  | 1148 | 1377.6 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 800 | 1.06 | 848 | 1017.6 | Э1-06-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
78 | N_Р1.2.18.2023 | Реконструкция КТП-816 СНТ "Ветеран" |  |  | 813 |  |  | 1386.5 | 1663.8 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 1025 | 1.06 | 1086.5 | 1303.8 | Э1-07-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
79 | N_Р1.2.19.2023 | Реконструкция КТП-821 СНТ "Ветеран-2" |  |  | 782 |  |  | 1095 | 1314 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 750 | 1.06 | 795 | 954 | Э1-05-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
80 | N_Р1.2.20.2023 | Реконструкция КТП-1006 СНТ "Колобянка" |  |  | 1829 |  |  | 5754.76 | 6905.712 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | блочный тип | 1 |  | 5146 | 1.06 | 5454.76 | 6545.712 | Э3-07-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
81 | N_Р1.2.21.2023 | Реконструкция КТП-1323 СНТ "Ветеран" |  |  | 1141 |  |  | 2582.18 | 3098.616 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 2738.616 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
82 | N_Р1.2.22.2023 | Реконструкция КТП-1345 СНТ "Керамик" |  |  | 2163 |  |  | 2582.18 | 4421.7899 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 3908.0624 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 513.7275 | П6-06
83 | N_Р1.2.23.2023 | Реконструкция КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" |  |  | 3874.09 |  |  | 2582.18 | 4421.7899 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 3908.0624 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 513.7275 | П6-06
84 | N_Р1.2.224.2023 | Реконструкция КТП-1305 д.Богородское поселение Роговское в г.Москве с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА |  |  | 938 |  |  | 2582.18 | 3098.616 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2153 | 1.06 | 2282.18 | 2738.616 | Э1-08-1 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
85 | N_Р1.2.221.2023 | Реконструкция КРН-317 с ф.27/ПС-193 "Троицкая" к БКТП-789, г. Москва, п. Десеновское, ул. Рождественская | УНЦ ячейки | 1 | 119 | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 1496.88 | В3-01-1 Ц1-52-2 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
86 | N_Р1.2.222.2023 | Реконструкция КРН-6 кВ б/н с ТП-3 ф.17 ПС-173 "Троицкая" к БКТП-789 г. Москва, п. Десеновское, ул. Рождественская | УНЦ ячейки | 1 | 119 | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 1496.88 | В3-01-1 Ц1-52-2 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
87 | N_Р1.2.223.2023 | Реконструкция КРУН-12, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка | УНЦ ячейки | 1 | 137 | 1188 | 1.05 | 1247.4 | 1496.88 | В3-01-1 Ц1-52-2 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
88 | N_Р1.2.225.2023 | Реконструкция КТП-1690 д.Сатино-Русское с/п Щаповское с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА |  |  | 2976 |  |  | 3293.44 | 3952.128 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | киосковый тип | 1 |  | 2824 | 1.06 | 2993.44 | 3592.128 | Э1-07-2 Ц1-52-5
|  |  | ПИР (1 объект) | 1 |  | 300 |  | 300 | 360 | П6-06
Реконструкция линий электропередачи
89 | N_Р1.1.30.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-328 до участков СНТ "Отруб" д.Власьево | СИП-2 4х70 |  | 4964 |  |  | 4297.1718 | 5156.6062 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.82 |  | 499 | 1.61 | 1462.1698 | 1754.6038 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 47.25 |  | 8 | 1.61 | 608.58 | 730.296 | Л2-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.82 |  | 517 |  | 940.94 | 1129.128 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 47.25 |  | 12 |  | 567 | 680.4 | Л4-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.902 |  | 291 |  | 553.482 | 664.1784 | Л7-24-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
90 | N_Р1.1.31.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-282 до участков СНТ "Лесное" п.Десеновское | СИП-2 4х95 |  | 3331 |  |  | 3027.444 | 3632.9328 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 1.036 |  | 499 | 1.61 | 832.312 | 998.7744 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 40.5 |  | 8 | 1.61 | 521.64 | 625.968 | Л2-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 1.036 |  | 517 |  | 535.612 | 642.7344 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 40.5 |  | 12 |  | 486 | 583.2 | Л4-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 1.36 |  | 358 |  | 486.88 | 584.256 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
91 | N_Р1.1.32.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-283 до участков СНТ "Ворсино-2" п.Вороновское | СИП-2 4х70 |  | 846 |  |  | 761.7203 | 914.0643 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.211 |  | 499 | 1.61 | 169.5153 | 203.4183 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 9.75 |  | 8 | 1.61 | 125.58 | 150.696 | Л2-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.211 |  | 517 |  | 109.087 | 130.9044 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 9.75 |  | 12 |  | 117 | 140.4 | Л4-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.211 |  | 358 |  | 75.538 | 90.6456 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
92 | N_Р1.1.33.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1600 до участков СНТ "Победа" п.Рязановское | СИП-2 4х95-0,255 СИП-2 4х35-0,045 СИП-2 4х120-2,535 |  | 5660 |  |  | 7078.7356 | 8494.4828 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 2.835 |  | 499 | 1.61 | 2277.6107 | 2733.1328 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 66 |  | 8 | 1.61 | 850.08 | 1020.096 | Л2-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 2.835 |  | 517 |  | 1465.695 | 1758.834 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 66 |  | 12 |  | 792 | 950.4 | Л4-01-1
|  |  | УНЦ СИП 4х35 | 0.045 |  | 207 |  | 9.315 | 11.178 | Л7-18-2
|  |  | УНЦ СИП 4х95 | 0.255 |  | 358 |  | 91.29 | 109.548 | Л7-27-2
|  |  | УНЦ СИП 4х120 | 2.535 |  | 407 |  | 1031.745 | 1238.094 | Л7-28-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 561 |  | 561 | 673.2 | П3-02
93 | N_Р1.1.34.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2 по ул.Суворова п.Курилово | СИП-2 4х70 |  | 792 |  |  | 787.9814 | 945.5777 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.26 |  | 499 | 1.61 | 208.8814 | 250.6577 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 7.5 |  | 8 | 1.61 | 96.6 | 115.92 | Л2-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.26 |  | 517 |  | 134.42 | 161.304 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 7.5 |  | 12 |  | 90 | 108 | Л4-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.26 |  | 358 |  | 93.08 | 111.696 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
94 | N_Р1.1.226.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-690 до СНТ "Дружный" д.Бабенки п.Вороновское г.Москва | СИП-2 4х95 |  | 821 |  |  | 965.592 | 1158.7104 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1км) | 0.477 |  | 499 | 1.61 | 383.217 | 459.8604 | Л1-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1км) | 0.477 |  | 517 |  | 246.609 | 295.9308 | Л3-01-1
|  |  | УНЦ СИП | 0.477 |  | 358 |  | 170.766 | 204.9192 | Л7-27-2
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
95 | N_Р1.1.217.2023 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1*160 кВА до границ земельного участка заявителей, пр. 0,369 км., Сальково | СИП-2 4х95 |  | 64 |  |  | 202.32 | 242.784 |  | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
|  |  | УНЦ СМР (1тн опор) | 1.5 |  | 8 | 1.61 | 19.32 | 23.184 | Л2-01-1 Ц2-77-1
|  |  | УНЦ опор (1тн опор) | 1.5 |  | 12 |  | 18 | 21.6 | Л4-01-1
|  |  | ПИР ВЛ (1 ед) | 1 |  | 165 |  | 165 | 198 | П3-01
Развитие и модернизация учета электрической энергии
96 | М_Р1.3.1.2022 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-0,4кВ с заменой трансформаторов тока - 36 штук (ЗТП-312, ЗТП-174, РТП-39(6 шт), ЗТП-1а, ТП-942(КЛ), РП-5(6 шт), ЗТП-320(2 шт), ТП-486, КТП-1456, КТП-524(ВЛ), ЗТП-3705, ЗТП-1138(ВЛ), РП-23(КЛ), ЗТП-3а(3 шт), КТП-243, КТП-253, КТП-690, ЗТП-250(2 шт), КТП-105, КТП-111, КТП-134 КТП-1593) | УНЦ ИИК (1точка учета) | 2 | 101 | 302 | 1.05 | 634.2 | 761.04 | А1-06 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
97 | М_Р1.3.2.2022 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 8 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-259), ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, ПКУ(КТП-1684), РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | УНЦ ИИК (1точка учета) | 8 | 2565 | 302 | 1.05 | 2536.8 | 3044.16 | А1-06 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
98 | М_Р1.3.3.2022 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 4 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-259), ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, ПКУ(КТП-1684), РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | УНЦ ИИК (1точка учета) | 4 | 930 | 302 | 1.05 | 1268.4 | 1522.08 | А1-06 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
99 | N_Р1.3.4.2023 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 9 штук (КРН-119, ПКУ(КТП-243), ПКУ(КТП-111), ПКУ(КТП-273), ПКУ(КТП-293), ПКУ(КТП-94), ПКУ(ТП-378), ПКУ(ТП-92,642), ПКУ(КТП-322,898) | УНЦ ИИК (1точка учета) | 9 | 2886 | 302 | 1.05 | 2853.9 | 3424.68 | А1-06 Ц1-52-11 | Стоимость проекта не превышает расходы по УНЦ
100 | N_Р1.3.5.2023 | Установка приборов учета РиМ 6-10 кВ на границе между ССО-9шт. (ф.3 с ПС-59, ф.15 с ПС-596, ф.9 с ПС-524, ф.5 с РП-13, ф.2 с ПС-138, ф.9 с ПС-596 в сторону ТП-1321, ф.9 с ПС-596 в сторону ТП-1500, ф.28 в сторону ТП-721, отп.в сторону ТП-168/2) | УНЦ ИИК (1 точка учета) | 9 | 5378.5 | 302 | 1.05 | 2853.9 | 3424.68 | А1-06 Ц1-52-11 | Стоимость проекта превышает расходы по УНЦ
Начальник ПЭО АО "РСП" И.Н. Залевский