Уважаемые клиенты!

Одним из основных видов деятельности ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» является технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Подольского муниципального района

Положение о технологическом присоединении

1. Правовые основы осуществления деятельности по технологическому присоединению

2. Технологическое присоединение

2.1. Понятие технологического присоединения и процедура его осуществления

2.2. Процедура подачи заявки на технологическое присоединение и заключения договора технологического присоединения

2.2.1. Заявители, не подпадающие под критерии, установленные п. 2.2.2 - 2.2.5 настоящего Положения

2.2.2. Заявители – юридические лица или индивидуальные предприниматели, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых от 100 до 750 кВА

2.2.3. Заявители – юридические лица или индивидуальные предприниматели, обращающиеся в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)

2.2.4. Заявители, обращающиеся в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)

2.2.5. Заявители - физические лица, обращающиеся в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику

3. Переоформление (подтверждение) имеющейся мощности

4. Контактная информация для заявителей – физических лиц и организаций

1. Правовые основы осуществления деятельности по технологическому присоединению

Технологическое присоединение к электрическим сетям должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Основными нормативными правовыми актами в данной сфере являются:

1.   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (Российская газета, № 238-239, 08.12.1994);

2.   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (Российская газета, № 238-239, 08.12.1994, № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

3.   Федеральный закон  от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Российская газета, № 60, 01.04.2003);

4.   Федеральный закон от № 41-ФЗ от 14.04.1995 г. «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» (Российская газета, № 78, 20.04.1995);

5.   Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (Российская газета, № 7, 19.01.2005);

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2009 г. № 334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрической сети».

7.   Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (Российская газета, № 45, 05.03.2004);

8.   Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. № 360 (Российская газета, № 132, 22.06.2007);

9.   Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 21 августа 2009 г. N 201-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»  (Российская газета,  21.10.2009).

2.  Технологическое присоединение

2.1.  Понятие технологического присоединения и процедура его осуществления

Технологическое присоединение – это комплекс мероприятий, осуществляемый для подключения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. Под энергопринимающим устройством понимается совокупность машин (аппаратов, линий и иного оборудования), находящихся у заказчика в собственности или на ином законном праве и обеспечивающих возможность потребления электрической энергии.

Процедура технологического присоединения  включает в себя:

а) подачу заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора технологического присоединения;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов, принадлежащих:

- заявителям – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при присоединении по одному источнику с максимально запрашиваемой мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- заявителям, обратившимся за временным (на срок не более 6 месяцев) технологическим присоединением принадлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- заявителям – физическим лицам, обратившимся в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям (комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и объектов заявителя (энергопринимающих устройств, энергетических установок и электрических сетей) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»);

е) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

ж) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Технологическое присоединение осуществляется на основании соответствующего Договора. Основаниями для заключения Договора являются поданная в сетевую компанию заявка, соответствующая установленным требованиям, с приложением необходимых документов, и наличие технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия технической возможности Договор подлежит заключению только:

- с заявителями – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при присоединении по одному источнику с максимально запрашиваемой мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- с заявителями – физическими лицами, обращающимися в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;

- с заявителями, в отношении которых технологическое присоединение осуществляется в порядке перераспределения мощности в соответствии с п. 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.

2.2. Процедура подачи заявки на технологическое присоединение и заключения договора технологического присоединения

Для заключения договора заявитель направляет заявку (в 2-х экземплярах) в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них (указанное не распространяется на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту).

Для выяснения вопроса о принадлежности соответствующих объектов, заявитель вправе направить соответствующий запрос в органы местного самоуправления, на территории которого расположены объекты электросетевого хозяйства. Данная информация должна быть предоставлена в течение 15 дней.

В связи с тем, что действующее законодательство Российской Федерации дифференцирует категории потребителей и устанавливает для каждой группы отдельные требования по  оформлению заявки и представлению необходимых сведений, рассматриваемые вопросы настоящего раздела также будут классифицированы аналогичным образом.

2.2.1.  Заявители, не подпадающие под критерии, установленные п. 2.2.2 - 2.2.5        настоящего Положения

Отражаемые в заявке сведения:

1) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, а также, в целях дальнейшего взаиморасчета сторон – банковские реквизиты; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

3) место нахождения заявителя;

4) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

5) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

6) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

7) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

8) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

9) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

10) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

Представляемые документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрической сети потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор);

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копии документов, подтверждающих правовой статус Заявителя (и/или его представителей):

- устава;

- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку (к примеру, приказ о назначении Генерального директора);

- паспорта физического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии).

Копии документов заверяются печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии) и подписью уполномоченного лица;

д) копия доверенности представителя, действующего от имени Заявителя на основании доверенности (в случае подачи заявки через представителя);

е) копии документов, подтверждающих права Заявителя  на энергопринимающее устройство или на земельный участок, на котором оно будет сооружено. В зависимости от конкретной ситуации документами-основаниями для заключения договора могут служить один или несколько нижеуказанных документов:

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности, права оперативного управления,  права аренды;

- Договор аренды;

- Договор поручения;

- Агентский договор;

- Инвестиционный контракт;

- Договор на выполнение функций заказчика-застройщика;

- Договор на выполнение функций технического заказчика;

- Дополнительные соглашения к указанным договорам;

- Договор простого товарищества;

- Прочие документы.

Копии документов заверяются нотариально, либо при подаче документов через клиентский офис – представляется оригинал и ксерокопия для заверения регистратором.

Необходимо также отметить, что в случае, если технологическое присоединение осуществляется с использованием энергопринимающих устройств, принадлежащих иным лица, необходимо получить их согласование.

Срок рассмотрения заявки и направления договора: в течение 15 рабочих дней с даты получения заявки. При сложном характере технологического присоединения срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен до 40 рабочих дней. Заявитель уведомляется об увеличении срока и основаниях его изменения.

Срок рассмотрения и подписания договора Заявителем или направления протокола разногласий к договору: в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора (в противном случае заявка аннулируется).

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:

1 год - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

Стоимость технологического присоединения и особенности оплаты:

- произведение установленной уполномоченным органом ставки платы на количество запрашиваемой мощности;

- индивидуальный тариф, установленный уполномоченным органом, - в случаях, установленных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.

2.2.2.   Заявители – юридические лица или индивидуальные предприниматели, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых от 100 до 750 кВА.

Отражаемые в заявке сведения:

1) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, а также, в целях дальнейшего взаиморасчета сторон – банковские реквизиты; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

3) место нахождения заявителя;

4) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

5) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

6) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

7) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;

8) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;

9) характер нагрузки (вид производственной деятельности).

Представляемые документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копии документов, подтверждающих правовой статус Заявителя (и/или его представителей):

- устава;

- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку (к примеру, приказ о назначении Генерального директора);

- паспорта физического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии).

Копии документов заверяются печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии) и подписью уполномоченного лица;

д) копия доверенности представителя, действующего от имени Заявителя на основании доверенности (в случае подачи заявки через представителя);

е) к опии документов, подтверждающих права Заявителя  на энергопринимающее устройство или на земельный участок, на котором оно будет сооружено. В зависимости от конкретной ситуации документами-основаниями для заключения договора могут служить один или несколько нижеуказанных документов:

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления, права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды;

- Договор аренды;

- Договор поручения;

- Агентский договор;

- Инвестиционный контракт;

- Договор на выполнение функций заказчика-застройщика;

- Договор на выполнение функций технического заказчика;

- Дополнительные соглашения к указанным договорам;

- Договор простого товарищества;

- Прочие документы.

Копии документов заверяются нотариально, либо при подаче документов через офис – представляется оригинал и ксерокопия для заверения регистратором.

Необходимо также отметить, что в случае, если технологическое присоединение осуществляется с использованием энергопринимающих устройств, принадлежащих иным лица, необходимо получить их согласование.

Срок рассмотрения заявки и направления договора: в течение 15 рабочих дней с даты получения заявки. При сложном характере технологического присоединения срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен до 40 рабочих дней. Заявитель уведомляется об увеличении срока и основаниях его изменения.

Срок рассмотрения и подписания договора Заявителем или направления протокола разногласий к договору: в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора (в противном случае заявка аннулируется).

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:

1 год - если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

Стоимость технологического присоединения и особенности оплаты:

- произведение установленной уполномоченным органом ставки платы на количество запрашиваемой мощности;

- индивидуальный тариф, установленный уполномоченным органом, - в случаях, установленных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.

2.2.3.  Заявители – юридические лица или индивидуальные предприниматели, обращающиеся в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

Отражаемые в заявке сведения:

1) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, а также, в целях дальнейшего взаиморасчета сторон – банковские реквизиты; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

3) место нахождения заявителя;

4) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

5) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

6) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

7) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

8) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно.

Представляемые документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копии документов, подтверждающих правовой статус Заявителя (и/или его представителей):

- устава;

- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку (к примеру, приказ о назначении Генерального директора);

- паспорта физического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии).

Копии документов заверяются печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии) и подписью уполномоченного лица;

д) копия доверенности представителя, действующего от имени Заявителя на основании доверенности (в случае подачи заявки через представителя);

е) к опии документов, подтверждающих права Заявителя  на энергопринимающее устройство или на земельный участок, на котором оно будет сооружено. В зависимости от конкретной ситуации документами-основаниями для заключения договора могут служить один или несколько нижеуказанных документов:

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления, права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды;

- Договор аренды;

- Договор поручения;

- Агентский договор;

- Инвестиционный контракт;

- Договор на выполнение функций заказчика-застройщика;

- Договор на выполнение функций технического заказчика;

- Дополнительные соглашения к указанным договорам;

- Договор простого товарищества;

- Прочие документы.

ж) формы модульных схем технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации.

Копии документов заверяются нотариально, либо при подаче документов через клиентский офис – представляется оригинал и ксерокопия для заверения регистратором.

Необходимо также отметить, что в случае, если технологическое присоединение осуществляется с использованием энергопринимающих устройств, принадлежащих иным лица, необходимо получить их согласование.

Срок рассмотрения заявки и направления договора: в течение 30 рабочих дней с даты получения заявки.

Срок рассмотрения и подписания договора Заявителем или направления протокола разногласий к договору: в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора (в противном случае заявка аннулируется).

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:

- 6 месяцев – в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- 1 год - если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

Стоимость технологического присоединения и особенности оплаты:

- не более 550 рублей при условии, что запрашиваемая мощность не превышает 15 кВт, а расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- произведение установленной уполномоченным органом ставки платы на количество запрашиваемой мощности. При мощности свыше 15 кВт по желанию может быть предусмотрена возможность беспроцентной рассрочки платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

2.2.4.  Заявители, обращающиеся в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

Отражаемые в заявке сведения:

1) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, а также, в целях дальнейшего взаиморасчета сторон – банковские реквизиты; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

3) место нахождения заявителя;

4) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

5) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;

6) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

7) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

8) срок временного присоединения.

Представляемые документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копии документов, подтверждающих правовой статус Заявителя (и/или его представителей):

- устава;

- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку (к примеру, приказ о назначении Генерального директора);

- паспорта физического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии).

Копии документов заверяются печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии) и подписью уполномоченного лица;

д) копия доверенности представителя, действующего от имени Заявителя на основании доверенности (в случае подачи заявки через представителя);

е) к опии документов, подтверждающих права Заявителя  на энергопринимающее устройство или на земельный участок, на котором оно будет сооружено. В зависимости от конкретной ситуации документами-основаниями для заключения договора могут служить один или несколько нижеуказанных документов:

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления, права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды;

- Договор аренды;

- Договор поручения;

- Агентский договор;

- Инвестиционный контракт;

- Договор на выполнение функций заказчика-застройщика;

- Договор на выполнение функций технического заказчика;

- Дополнительные соглашения к указанным договорам;

- Договор простого товарищества;

- Прочие документы.

Копии документов заверяются нотариально, либо при подаче документов через клиентский офис – представляется оригинал и ксерокопия для заверения регистратором.

Необходимо также отметить, что в случае, если технологическое присоединение осуществляется с использованием энергопринимающих устройств, принадлежащих иным лица, необходимо получить их согласование.

Срок рассмотрения заявки и направления договора: в течение 15 дней с даты получения заявки.

Срок рассмотрения и подписания договора Заявителем или направления протокола разногласий к договору: в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора (в противном случае заявка аннулируется).

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

- 1 год - если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

Стоимость технологического присоединения и особенности оплаты:

- не более 550 рублей при условии, при условии, что запрашиваемая мощность не превышает 15 кВт и расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- произведение установленной уполномоченным органом ставки платы на количество запрашиваемой мощности.

2.2.5.  Заявители - физические лица, обращающиеся в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,  и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Отражаемые в заявке сведения:

1. фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. место жительства заявителя;

3. наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

4. сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

5. максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

Представляемые документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копии документов, подтверждающих правовой статус Заявителя (и/или его представителей):

- устава;

- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку (к примеру, приказ о назначении Генерального директора);

- паспорта физического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии).

Копии документов заверяются печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии) и подписью уполномоченного лица;

д) копия доверенности представителя, действующего от имени Заявителя на основании доверенности (в случае подачи заявки через представителя);

е) к опии документов, подтверждающих права Заявителя  на энергопринимающее устройство или на земельный участок, на котором оно будет сооружено. В зависимости от конкретной ситуации документами-основаниями для заключения договора могут служить один или несколько нижеуказанных документов:

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления, права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды;

- Договор аренды;

- Договор поручения;

- Агентский договор;

- Инвестиционный контракт;

- Договор на выполнение функций заказчика-застройщика;

- Договор на выполнение функций технического заказчика;

- Дополнительные соглашения к указанным договорам;

- Договор простого товарищества;

- Прочие документы;

ж) формы модульных схем технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации.

Копии документов заверяются нотариально, либо при подаче документов через клиентский офис – представляется оригинал и ксерокопия для заверения регистратором.

Необходимо также отметить, что в случае, если технологическое присоединение осуществляется с использованием энергопринимающих устройств, принадлежащих иным лица, необходимо получить их согласование.

Срок рассмотрения заявки и направления договора: в течение 30 дней с  даты получения заявки.

Срок рассмотрения и подписания договора Заявителем или направления протокола разногласий к договору: в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора (в противном случае заявка аннулируется).

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:

- 6 месяцев – в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- 1 год - если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

Стоимость технологического присоединения и особенности оплаты:

- не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- произведение установленной уполномоченным органом ставки платы на количество запрашиваемой мощности.

Необходимо отметить еще одну особую группу заявителей, в отношении которой установлен особый порядок определения размеров платы за технологическое присоединение. В частности, если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организации не будет превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распространяется вышеуказанная плата, относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение), объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;

- гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе, в случае, если по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и оформленные отдельным решением указанные потребители отнесены к тарифной группе «Население».

3.  Переоформление (подтверждение) имеющейся мощности

Переоформление (подтверждение) мощности производится, если соответствующие заявленные требования не подпадают под случаи:

- присоединения впервые вводимых в эксплуатацию,

- ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается,

- случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Переоформление (подтверждение) мощности осуществляется на основании соответствующей заявки.

Отражаемые в заявке сведения:

1. реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2. место нахождения заявителя;

3. наименование и место нахождения энергопринимающих устройств (объектов недвижимости), в отношении которых подана заявка на переоформление мощности;

4. величина переоформляемой (подтверждаемой) мощности;

5. цель потребления электроэнергии, т.е. вид деятельности, для которого ранее использовалась электроэнергия и планируемый вид деятельности после переоформления мощности.

Прилагаемые к заявке документы:

1. Копии учредительных документов юридического лица-заявителя (либо копии документов, удостоверяющих личность физического лица – заявителя), копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица, о постановке его на учет в налоговом органе;

2. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на подачу, подписание заявки и представление интересов в ОАО «Ремонтно-строительное предприятие».

3. Копии документов, подтверждающих права на энергопринимающее устройство (земельный участок, помещение, в котором оно расположено);

4. План расположения объектов приобретенных заявителем, в отношении которых подана заявка;

5. Копии документов, подтверждающих надлежащее технологическое присоединение (разрешений, акта технологического присоединения; акта разграничения балансовой принадлежности сетей, акта эксплуатационной ответственности сторон);

6. В случае разделения между владельцами ранее разрешенной мощности - согласование выделенной мощности от прежнего владельца объекта.

Запрашиваемые копии документов должны быть надлежащим образом заверены (для документов, подтверждающих правовой статус юридического лица и индивидуального предпринимателя,  - их печатью и подписью уполномоченных лиц, для документов, подтверждающих права на объект – нотариально заверенные копии), либо представлены оригиналы для заверения регистратором на месте.

Срок рассмотрения заявки: 1 месяц с даты поступления заявки.

Стоимость:

- безвозмездно - в случае смены собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, которые ранее в надлежащем порядке были технологически присоединены, а виды производственной деятельности, осуществляемой новым собственником или иным законным владельцем, не влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего электроснабжения и категории надежности электроснабжения;

- не более 1000 рублей – в иных случаях при восстановлении ранее выданных технических условий (разрешений).

4.  Контактная информация для заявителей – физических и юридических лиц

Сайт ОАО «Ремонтно-строительное предприятие»: http://rsp-podolskrn.ru

Тел./факс (4967) 65-82-64 / 65-74-00

Подача заявки, консультационные услуги, документационное сопровождение процесса технологического присоединения Заявителей по Подольскому муниципальному району, по адресу:

Подольский район, п. Кузнечики, ул. Октябрьский мост д.8А

тел. (4967) 65-82-64

Прием и регистрация иных обращений физических и юридических лиц (письма претензионного характера, уведомления и пр.).

Подольский район, п. Кузнечики, ул. Октябрьский мост д.8А

тел. (4967) 65-82-64  (справка по письмам)

факс. (4967) 65-74-00

О готовности документов заявитель уведомляется по телефону.

Готовые документы хранятся в ОАО «Ремонтно-строительное предприятие» в течение 3-х дней.  
В случае невостребованности в пределах указанного строка, они направляются заявителю заказным письмом  с уведомлением.

Надзорные и регулирующие органы

Топливно-энергетический комитет Московской области

Утверждение тарифов на технологическое присоединение на территории Московской области.

Интернет-сайт: http://tek.mosreg.ru/

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 11, строение 2

Телефон: 631-50-65

Факс: 631-59-87

е-mail: pochta@tekmo.ru

Московское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Допуск энергопринимающих устройств заявителя в эксплуатацию, рассмотрение споров при несогласии заявителя с требованиями технических условий, выданных сетевой организацией.

Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1

тел. (495) 629-09-05

Интернет-сайт: http://centronadzor.ru/