Приложение № 1

к Договору предоставления доступа

к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи

№ _____ от «_____» ________202___г.

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействие АО «РСП» и «Пользователя» в рамках процедуры

размещения ВОЛС на воздушных линиях

и других объектах электросетевого хозяйства

АО «РСП»

г. Подольск

Содержание

1. Нормативные ссылки	3

2. Термины, определения и сокращения	3

3. Взаимодействие Владельца и Пользователя……………………………………...3

4. Взаимодействие при рассмотрении и согласовании технических условий	4

5. Взаимодействие в рамках согласования проектной и рабочей документации	4

6. Взаимодействие при организации допуска к объектам электроэнергетики для целей проектирования и строительства	5

7. Взаимодействие в рамках работы комиссии по приемке	5

8. Взаимодействие в рамках договорной работы	6

9. Ответственность	6

# Нормативные ссылки

При разработке настоящего регламента (далее – Регламент) учтены требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ), утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 № 1070;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
15.12.2020  № 903н;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 
№ 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи».

# Термины, определения и сокращения

- В настоящем Регламенте приняты следующие термины и определения:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ВОЛС | Оптический кабель, по которому передаются все виды сигналов волоконно-оптической линии передачи. |
| Объект | Находящийся в собственности АО «РСП» или на ином законном основании объект электросетевого хозяйства. В Регламенте под «объектом» понимаются линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование. |
| Пользователь | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. |

- В Регламенте используются следующие сокращения:

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ЛЭП | Линия электропередач |
| Общество | АО «РСП» |
| ТУ | Технические условия размещения ВОЛС на ВЛ |

# Взаимодействие Владельца и Пользователя

  - Комплект входящих документов должен содержать заполненную от Пользователя Заявку на размещение ВОЛС на ВЛ (далее – Заявка) (типовая форма), примерное место прохождения планируемой трассы ВОЛС на геоподоснове.

  - Рассмотрению подлежит Заявка, оформленная согласно требованиям Регламента. В случае несоответствия Заявки требованиям Регламента 
АО «РСП» направляет соответствующее уведомление в адрес Пользователя с перечнем замечаний и приостанавливает процесс рассмотрения поступившего запроса до полного выполнения всех содержащихся в указанном уведомлении требований.

  - В случае соответствия представленных документов требованиям Регламента, АО «РСП» оценивает возможность размещения ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства.

  - Владелец ведет реестр заявлений о предоставлении доступа к инфраструктуре (далее – Реестр). Запись в реестр вносится не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления Заявки Владельцу. В реестре фиксируются дата и время поступления Заявки, его номер, наименование и организационно-правовая форма Пользователя, объект инфраструктуры, к которому запрашивается доступ, а также планируемый срок начала использования объектов инфраструктуры.

  - В случае возможности размещения ВОЛС, АО «РСП» приступает к формированию технических условий (далее – ТУ) на размещения ВОЛС.

  - В случае отсутствия возможности размещения ВОЛС на ВЛ, АО «РСП» дает необходимые пояснения в письменном виде и предоставляет документальное подтверждение причины Пользователю. Срок ответа Пользователю не должен превышать 30 рабочих дней.

# Взаимодействие при рассмотрении 
и согласовании технических условий

- На основании полученных ранее данных АО «РСП» разрабатывает ТУ.

- В течение 1 (одного) рабочего дня АО «РСП» утверждает их со своей стороны и направляет ТУ и оферту Договора предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в адрес Пользователя. Данные документы должны быть отправлены Пользователю в течении 30 рабочих дней со дня получения Заявки.

# Взаимодействие в рамках согласования проектной 
и рабочей документации

- Пользователь, получивший утверждённый вариант ТУ, изучает особенности трассы и ее характеристики по выданным со стороны АО «РСП» документам. На основании этого Пользователь выполняет проектно-исследовательские работы и по результатам выпускает проектную/рабочую документацию, либо нанимает подрядчика для ее выполнения.

- Заблаговременно, как правило, не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала производства строительно-монтажных работ на объектах электросетевого хозяйства, Пользователь посредством электронной почты обязан предоставить на согласование в АО «РСП» проектную/рабочую документацию.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней, от даты получения проектной/рабочей документации, АО «РСП» проверяет ее на соответствие требованиям ТУ, законодательства Российской Федерации, требованиями электроэнергетики и принимает одно из следующих решений:

- о согласовании проектной документации;

- о направлении проектной документации на доработку.

- В случае направления проектной/рабочей документации на доработку 
АО «РСП» указывает причины, по которым она не была согласована, и направляет соответствующее письмо в адрес Пользователя.

- После устранения замечаний проектная/рабочая документация должна быть повторно представлена Пользователем в АО «РСП» на согласование.

- После согласования проектной документации, АО «РСП» направляет Пользователю письмо с подтверждением согласования проекта.

- Выполнение строительно-монтажных работ на объектах электросетевого хозяйства без согласования проектной/рабочей документации АО «РСП» не допускается.

# Взаимодействие при организации допуска 
к объектам электроэнергетики для целей проектирования и строительства

- АО «РСП» на основании настоящего Регламента обязуется оказать Пользователю, в том числе его подрядным организациям, услуги доступа к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим АО «РСП», для выполнения работы, для целей строительства и проектирования ВОЛС.

- Доступ к объектам электросетевого хозяйства предоставляется Пользователю, а также его подрядчикам, имеющим необходимые документы, подтверждающие право проведения работ на объектах электросетевого хозяйства 
АО «РСП» на основании письменной Заявки.

- АО «РСП» в течение 3 (трех) рабочих дней проверяет Заявку и представленные Пользователем документы на предмет соответствия правилам допуска к работам на объектах электроэнергетики Общества, в случае соответствия представленных документов требованиям нормативной документации информирует о предварительных сроках допуска к объектам АО «РСП» с учетом режимов работы электрических сетей по результатам разрешенных заявок диспетчерскими подразделениями на вывод из работы объектов электросетевого хозяйства для проведения необходимых работ по обустройству ВОЛС. Уточнение сроков допуска осуществляется в рабочем порядке после согласования Заявки.

- Допуск персонала Пользователя, в том числе его подрядных организаций,  к объектам электросетевого хозяйства, в охранные зоны объектов электросетевого хозяйства АО «РСП» для производства работ осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
15.12.2020  № 903н.

# Взаимодействие в рамках работы комиссии по приемке

  - Для сдачи-приемки ВОЛС в эксплуатацию создается рабочая комиссия.

  - Рабочая комиссия назначается решением главного инженера АО «РСП». Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяется АО «РСП».

  - В состав рабочей комиссии включают представителей АО «РСП», Пользователя, субподрядных организаций.

  - Пользователь письменно извещает АО «РСП» о завершении работ на смонтированном участке ВОЛС за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты начала работы рабочей комиссии.

  - Рабочая комиссия создается не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения Пользователя о готовности объекта к сдаче.

  - Уполномоченный представитель АО «РСП» совместно с Пользователем/Подрядчиком проводит проверку соответствия качества фактически выполненных работ качеству работ, предусмотренному проектной документацией, действующим руководящим документам, нормам, правилам и инструкциям.

  - По результатам проведенной комиссией проверки АО «РСП» подписывает соответствующий акт.

# Взаимодействие в рамках договорной работы

  - Оферта договора предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи направляется Пользователю совместно с утвержденными ТУ и иными приложениями.

  - На момент сдачи-приемки ВОЛС оферта договора предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи должна быть надлежаще образом оформлена обеими сторонами.

  - Дата акта сдачи-приемки ВОЛС в эксплуатацию является датой начала оказания услуг по договору предоставления доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

# Заключительные положения

  - Выдача ТУ осуществляется на максимальный срок – 1 (один) год.

  - АО «РСП» может в любой момент до подписания договоров произвести досрочный отзыв выданных ранее ТУ по своему усмотрению, направив соответствующее письмо Пользователю.

| Генеральный директор АО «РСП» | Генеральный директор |
| --- | --- |
| ______________ Ильин Н.В. | ______________ ____________ |